QUESTIONS REUNION CHEF DE MISE

Préciser le n° de MISE avant chaque question posée

Thèmes (sur les pages suivantes) :

ASSAINISSEMENT

LUTTE ET PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

AMENAGEMENTS, TRAVAUX ET ENTRETIEN DE COURS D'EAU ET PLANS D'EAU

PECHE

PROCEDURE ET POLICE DE L'EAU

GESTION DE LA RESSOURCE EN EAU

SDAGE, SAGE ET CONTRATS DE RIVIERE

QUALITE DES EAUX

AGENCES

MER

ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT / MOYENS ET FONCTIONNEMENT

AUTRES

### ASSAINISSEMENT

MISE 67 :

Comment peut-on fixer des normes acceptables pour des déversements dans un milieu naturel pour des paramètres de produits qui y sont peu répandus, sans toujours se réfugier derrière le principe de précaution et quel protocole de test ou vérification peut-on préconiser?

#### Réponse BLPDI

La fixation de normes de rejets vers le milieu naturel est étroitement liée à l’appréciation du risque généré par les substances rejetées aux concentrations rencontrées. Lorsque cette appréciation est impossible, soit pour des questions de limite scientifique, soit pour des raisons de manque de temps, il ne peut être dérogé à l’application du principe de précaution dont il est rappelé que la  force juridique est de nature constitutionnelle.

L’amélioration régulière de la connaissance du devenir et de la dangerosité des substances susceptibles d’être identifiées dans les ouvrages suivis par les services de police de l’eau permet ainsi par la détermination de seuils ou de flux caractérisant un risque maîtrisé d’actualiser la réglementation.

## DIREN IDF : Substances dangereuses

Depuis l'AM du 22/06/2007, l'arrêté du 31 janvier 2008 et sa circulaire d'application du 13 mars 2008, et dans l'optique de la DCE, les SPE doivent s'intéresser de près au substances dangereuses :

Il s'agit d'actualiser les arrêtés d'autorisation des stations d'épuration afin qu'ils prennent en compte les objectifs du programme national d'action, ainsi que les NQEp. Elle conduira à la régularisation des conventions et des autorisations de déversements, au suivi dans les rejets de substances pertinentes, à la déclaration sous GEREP des effluents et des boues pour les stations de plus de 100 000EH.

GEREP : quelle implication des services polices de l'eau? Les émissions doivent être estimées ou mesurées : quelle préconisation de rédaction dans les AP? Peut on raisonnablement demander une analyse pour les polluants les plus pertinents (RSDE :

métaux (zinc, cuivre, plomb.), du diuron, du DEHP (phtalates) et des HAP (naphtalène, fluoranthène)).

En cas de pollution dans un rejet de step, à qui revient le coût de la recherche de substances dans le réseau? Quelle conséquence pour les analyses boues?

Mise en oeuvre de ces obligations : une progressivité est elle envisagée pour ces obligations ? (plus grosses stations, ME les plus touchées)?

Réponse BLPDI

Concernant les boues : Certaines substances (voir tableau ci-dessous) dont la déclaration d’émission dans GEREP est obligatoire sont déjà recherchées dans les boues lorsque celles-ci sont valorisées en agriculture.

Le calcul des flux est ainsi relativement aisée.

L’azote et le phosphore étant les substances valorisées lors de l’épandage des boues, les quantités émises ne sont pas à déclarer.

En ce qui concerne les autres substances dont la déclaration dans les sols est obligatoire, les quantités rejetées devront être :

- Basées sur des résultats analytiques lorsque des méthodes normalisées d’analyses sont existantes pour les boues (un état des méthodes normalisées au niveau national ou international pour les boues est en cours de réalisation au niveau du MEEDDAT/DE et pourra être communiqué aux services)

Pourront être :

- Basées sur des résultats analytiques non normalisées (méthode « maison » des laboratoires), sous l’indicatif méthode AUT

- Estimées par l’exploitant de l’installation, sous sa responsabilité, dans la mesure où celui-ci considère celles-ci supérieures aux seuils déclaration.

Bien que l’alinéa 2 du I de l’article 4 n’y fasse pas explicitement mention, cette déclaration n’est obligatoire que lorsque les quantités émises dépassent les seuils relatifs aux émissions dans le sol de l’annexe II.

Il est toutefois souhaitable, afin de permettre une capitalisation des données et la transparence de la filière d’épandage agricole (garantie de sa pérennité), d’inciter les exploitants de l’ensemble des STEU de capacité nominale supérieure à 6000 kg/j de DBO5 de procéder à la déclaration de leurs émissions, au moins pour les substances dont l’estimation des flux est basée sur des analyses.

La charge financière des investigations nécessaires à cette déclaration incombe à l’exploitant de l’installation.

# MISE 62

- Est-il envisagé des modifications nouvelles au niveau d’AutoSTEP :

  - Intégration de l’arrêté du 22/06/2007 ?

  - Création de points supplémentaires : ex : surverse de bassin d’orage ?

  - Création de paramètres supplémentaires : ex : légionelles ?

  - Création de critères de conformité par fourchette et non par seuil simple :ex : pour le pH ?

- Pour quand est prévu le déploiement du logiciel SIGEMO relatif à l’épandage des boues d’épuration et selon quelles modalités ? La mise en compatibilité avec les outils locaux est-elle prévue ?

#### Réponse BLPDI

La phase 1 de l’application SIGEMO, concernant la cartographie des plans sous SIG, l’enregistrement des aptitudes des sols à recevoir des épandages ainsi que la gestion des données relatives aux acteurs impliqués dans ces pratiques, est opérationnelle, fonctionnelle et validée par des tests auprès d’un échantillon de services utilisateurs.

Il n ‘a pas été décidé de déploiement national de cette application à ce jour. La diffusion du logiciel se fait de manière ponctuelle par le CEMAGREF de Clermont Ferrand (Vincent SOULIGNAC). Le logiciel est mis à la disposition des services qui en expriment le besoin.

La convention liant le MEEDDAT(DE) au CEMAGREF a été renouvelée en 2008 qui contractualisera prochainement la maintenance corrective et évolutive de SIGEMO jusqu’à fin septembre 2010 dans sa version actuelle.

La volonté de la Direction de l’Eau est de parvenir à la mise en place d’une application informatique web dont l’objet est le suivi et la traçabilité de certaines matières organiques, notamment les boues, retournant aux sols. Les travaux concernant SIGEMO font partie intégrante de cette démarche étroitement reliée à la mise en place du fonds de garantie des risques liés à l’épandage agricole des boues d’épuration urbaines ou industrielles. Les textes relatifs à ce fonds intégreront notamment l’obligation de transmission des données relatives aux épandages sous format électronique.

Question SPEs et DIREN de la Région des Pays de la Loire déjà transmise à BDERU :

Définition à prendre en compte pour le remplissage de BDERU des agglomération de moins de 2000EH (cf p42 du guide de définition) : Ce point a suscité plusieurs interrogations : faut-il, comme pour la conformité collecte, considérer que l’agglomération est conforme par défaut ?

Réponse BDERU :

En fait la conformité collecte est  sans objet mais compte tenu de l’outil BD-ERU il faut indiquer oui ce qui veut dire zéro rejet de temps sec et date de mise en conformité par défaut 31/12/2005

*  elle serait conforme en l’absence d’autosurveillance et de problème de pollution du milieu ?

Réponse BDERU :

Oui, elle serait conforme au titre de la DERU, mais pas aux prescriptions d’autosurveillance prise au titre de l’arrêté préfectoral

* mais elle serait non conforme avec de mauvaises données d’autosurveillance et pas de problème de pollution du milieu ?

Réponse BDERU :

S’il n’y a pas de déclassement de la qualité du milieu, l’agglomération sera conforme au titre de la DERU, mais pas au titre de l’arrêté préfectoral

Cette hypothèse défavoriserait les agglomérations qui ont fait l’effort de s’équiper pour l’autosurveillance

* elle serait non conforme si le niveau de qualité du milieu est mauvais et le déclassement est lié au rejet de STEP ? :

Réponse BDERU :

Oui, si le rejet de la STEP déclasse la qualité du milieu.

DIREN IDF : Assainissement / Urbanisme

- L'arrêté de mise en demeure sur échéancier doit-il être systématique?

Réponse BDERU : Oui, l’arrêté de mise en demeure sur échéancier est systématique pour les agglomérations de plus de 2000 EH non conformes à la directive ERU qui n’ont pas commencé les travaux de mise en conformité, et conseillé pour les agglomérations de moins de 2000 EH non conformes (non respect de la qualité du milieu).Voir avec les agences de l’eau si des procédures spécifiques sont mises en place pour accorder les aides.

Celui-ci n'est-il pas faible juridiquement si les travaux sont commencés et qu'aucun retard n'est observé ?

Réponse BDERU :

pas de nécessité si les travaux sont commencés et se déroulent normalement. En revanche, si les une mauvaise volonté manifeste de la collectivité est constatée qui risque de retarder les travaux, un arrêté de mise en demeure sur échéancier devra être pris

La position en IDF est la suivante, mais demande validation :

Les relations parfois tendues entre service police de l'Eau et élus rendent pour autant cette mise en demeure délicate. Il s'agit en premier lieu de faire preuve de pédagogie en informant la collectivité par un courrier :  la mise en demeure ne doit pas être vue comme une sanction mais comme le moyen de prouver à la commission la vigilance des services de l'Etat quant à la résorption du contentieux. C'est le levier « juridique » complémentaire au levier financier que sont les contrats agence (abattement des subventions en cas de décalage de calendrier).

Réponse BD-ERU :

il s’agit bien là de démontrer à l’europe que les outils réglementaires utilisable ont été mis en œuvre.

Si l'échéancier n'est pas intégré à l'arrêté d'autorisation, il est opportun de prendre un arrêté complémentaire entérinant cet échéancier. En cas de délais, la mise en demeure sera alors fondé juridiquement.

Si les travaux sont en phase finale, la mise en demeure peut s'avérer inutile

Réponse BDERU : Oui

La circulaire du 8/12/06 recommande de bloquer l'urbanisation si l'agglomération n'est pas conforme DERU (précision BDERU : au titre de l’équipement ou de la collecte). Quelle base juridique, quelle jurisprudence ?

J'avais fait cette réponse mais n'en suis pas sûr :

Base juridique :

Dans la phase « élaboration ou révision du document d'urbanisme (SCOT/PLU) », outre la comptabilité avec le SDAGE et SAGE, il existe plusieurs articles du code de l'urbanisme qui peuvent être mobilisés :

R 111-8 CU : "L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur."

R 123-14 CU : sont annexés au documents d'urbanisme les zonages d'assainissement établi en cohérence avec les prescriptions réglementaires issues de l'art. L.2224-10 du CGCT  (« Les communes, ou leurs établissements publics de coopération, ont l'obligation de délimiter, après enquête publique les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer « la collecte des eaux usées domestiques, le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées », (...) les zones d'assainissement collectif (...) les zones où doivent être maîtrise les eaux pluviales") et de l'art L. 1331-10 du code de la santé publique précisé par l'arrêté ministériel du 22/06/07 (« le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière de collecte délivre les autorisations de déversement d'effluents non domestiques dans les réseaux »).

R 123-6 CU : « lorsque (.) les réseaux d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. »

Dans la phase de « délivrance du permis de construire » par la collectivité, les modalités d'opposition à l'urbanisation prévue dans le document d'urbanisme est plus délicate. L'article R 421-5 du CU peut être mobilisé : "Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés." Pour autant, bloquer les PC individuels conformes au PLU est fragile : cela a été tenté dans le 56 et l'Etat a perdu.

Jurisprudence en Ile de France : Il existe peu de cas à notre connaissance

-          Tentative en Yvelines : blocage de l'urbanisation pour les 8 communes en amont du territoire de la CAMY.

-          Tentative en Seine et Marne pour la Ferté Gaucher

Une démarche en amont est préférable, par un rapprochement entre SPE et service de l'urbanisme, afin que les enjeux « eau » soient pris en compte. Une doctrine est en cours de finalisation à ce titre en MIISE PPC.

Réponse BDERU :

Oui, cette base juridique est correcte. Cependant, le blocage à l’urbanisme n’induit pas le blocage des permis de construire individuel, surtout s’ils ont déjà été attribués.

DIREN IDF : Substances dangereuses

Depuis l'AM du 22/06/2007, l'arrêté du 31 janvier 2008 et sa circulaire d'application du 13 mars 2008, et dans l'optique de la DCE, les SPE doivent s'intéresser de près au substances dangereuses :

Il s'agit d'actualiser les arrêtés d'autorisation des stations d'épuration afin qu'ils prennent en compte les objectifs du programme national d'action, ainsi que les NQEp. Elle conduira à la régularisation des conventions et des autorisations de déversements, au suivi dans les rejets de substances pertinentes, à la déclaration sous GEREP des effluents et des boues pour les stations de plus de 100 000EH.

Réponse BLPDI :  Exact

GEREP : quelle implication des services polices de l'eau?

Réponse BLPDI

L’année 2008 est une année de rodage pour la mise en route  par les services de police des eaux des vérifications des déclarations. Ces vérifications mettent en oeuvre le paragraphe « contrôle des déclaration » de l’annexe à la circulaire du 13 mars 2008

Les émissions doivent être estimées ou mesurées : quelle préconisation de rédaction dans les AP? Peut on raisonnablement demander une analyse pour les polluants les plus pertinents (RSDE : rapellea

métaux (zinc, cuivre, plomb.), du diuron, du DEHP (phtalates) et des HAP (naphtalène, fluoranthène)).

Réponse BLPDI

Les AP ne peuvent pas être modifiés tant que natures et concentrations des substances dangereuses dans les eaux usées collectées ne sont pas connues ; la régularisation des raccordements et la connaissance des polluants dus aux eaux pluviales est donc une priorité, les  raccordement non autorisés étant en situation d’infraction. Par ailleurs la commune doit être en mesure d’établir que ses éffluents ne déclassent pas le cours d’eau par rapport normes de qualité environnementales

En cas de pollution dans un rejet de step, à qui revient le coût de la recherche de substances dans le réseau?

Réponse BLPDI

A l’exploitant du réseau (art.6 de l’AM du 22.06.2007)

Mise en oeuvre de ces obligations : une progressivité est elle envisagée pour ces obligations ? (plus grosses stations, ME les plus touchées)?

Réponse BLPDI

Des orientations d’action figureront dans la seconde partie du commentaire technique de l’arrêté du 22.06.07

MISE 15 -Qualité masses d’eau  et DCE :

Quel est l’état d’avancement de la définition de l’état de la masse d’eau suite à la  circulaire du 28/7/2005 ? et quelles sont les méthodes d’évaluation de la qualité des masses d’eau (en quel point, pour quel débit,…).

A partir de ces éléments que doit on imposer au rejet des step pour le respect du bon état au point de rejet, et pour quels paramètres ?

Réponse BDERU :

Il est actuellement en cours de rédaction par le CEMAGREF

Comment instruire un projet de step ne répondant pas à l’objectif de bon état et en l’absence de solution technique meilleure ?– cas d’une agglomération existante – cas d’une extension d’urbanisation (opposition ?)

Réponse BDERU :

On ne doit pas être sur de l’à priori Il faut que la collectivité donnent des éléments concrets qui permettent de juger de l’absence de solution technique. Cela ne doit pas se faire sur une simple déclaration. L’idéal est que l’appel d’offre prévoit les obligations optimales et que ce soit les éléments du dossier de réponse qui permette de justifier de l’impossibilité de réalisation ou du coût prohibitif. Nous n’avons encore vu aucun justificatif de ce type.

Au niveau des ICPE soumises à autorisation raccordées on a une cinquantaine de mesures de DCO. On se retrouve confrontés au même problème. Faut-il prendre la valeur maximum, la moyenne ?

Réponse BDERU :

La capacité de la station est la capacité nominale de traitement de la STEP. La CBPO est la taille de l’agglomération et correspond la charge maximale de DBO5 collectée par le réseau à l’exclusion des valeurs exceptionnelles définies dans l’arrêté du 22 juin 2007.

Les fréquences d’autosurveillance sont définies en fonction de la capacité nominale de la STEP.

- Quand une station d’épuration soumise à ICPE vient à être soumise à IOTA (diminution de la charge industrielle par exemple), l’arrêté ICPE vaut-il arrêté IOTA ?

Réponse BDERU :

Le passage sous les 70 ¨% devant être irréversible, l’arrêté du 22.06.07 devient applicable, l’autorisation préfectorale doit le cas échéant être mis en conformité.

MISE 67 :

Nous avons le cas d’un système d’assainissement (Geispolsheim) qui était sous police DDAF. Ce système est maintenant raccordé sur celui de Strasbourg, sous police SNS (rejet dans le Rhin). L’ancienne STEP de Geispolsheim a cependant été conservée en « pré-traitement » et ce sont des effluents pré-traités qui sont dirigés vers la STEP de Strasbourg.

De ce fait, une autosurveillance a été maintenue sur la STEP de Geispolsheim. De plus, des opérations de maintenance ou encore des à-coups hydrauliques conduisent encore fréquemment à des déversement par le DO en tête de STEP (cours d’eau = Ehn, sous police DDAF).

Comment gérer une telle situation sur le plan réglementaire (responsabilité de la police) d’une part, par rapport à ERU d’autre part ?

Réponse BDERU :

Il convient de considérer une agglomération unique composée de la commune de Geispolsheim et Strasbourg. Une seule STEP : Strasbourg.

Dès lors qu’un rejet est constaté dans l’Ehn, la police de l’eau de la DDAF interviendra sous la responsabilité de pollution du cours d’eau. La police de l’eau du SNS interviendra au titre de la non conformité au titre de ERU et de l’arrêté préfectoral.

La rubrique 2752 soumet à autorisation les stations d'épuration mixtes (recevant des eaux résiduaires domestiques et des eaux résiduaires industrielles) ayant une capacité nominale d'au moins 10 000 équivalents-habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires industrielles en provenance d'installations classées autorisées est supérieure à 70 % de la capacité de la station en demande chimique en oxygène (DCO). Pour l'application de la présente rubrique, la capacité de la station sera appréciée au regard de la charge brute de pollution organique effectivement reçue par les ouvrages, définie au sens du décret n° 94-469 du 3 juin 1994 comme la charge journalière moyenne de la semaine au cours de laquelle est produite la plus forte charge de substances polluantes dans l'année. La charge industrielle effectivement traitée sera définie sur la même période (Circulaire DPPR/SEI du 11 février 1997).

Si on dispose de 12 mesures de DCO annuelle sur la station on ne peut pas estimer celle se rapportant à la charge journalière moyenne de semaine la plus chargée. La valeur maximum n’est pas très représentative. Faut-il raisonner en moyenne ?

Réponse BDERU :

on prend la valeur maximale en DBO5 (parmi les 12 mesures annuelles sur 24 h).

### LUTTE ET PROTECTION CONTRE LES INONDATIONS

SNRS :

Comment déterminer la population saisonnière définie dans le décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques ? Faut-il considérer la population maximale à un instant donné ? Comment et où peut-on obtenir les données ?

Réponse BPIGR :

L’article R. 214-113 du code de l’environnement ne mentionne que « le nombre d’habitants résidant dans la zone protégée, en incluant notamment les populations saisonnières ». Toute autre population, population travaillant ou fréquentant des commerces dans la zone protégée n’est pas réglementairement  comptabilisée. Néanmoins ces populations peuvent être prises en compte comme facteur de surclassement par l’article R. 214-114 du code de l’environnement au regard de la sécurité des personnes et des biens.

MISE 91 : PAPI

Que se passera-t-il au niveau des financements des PAPI en cours au-delà du 31/12/2008 ?

Réponse BPIGR :

les financements prévus dans les conventions s’entendent sur la durée de ces conventions. Si la durée doit être prolongée pour permettre l’achèvement d’opérations prévues dans la convention, cela peut être fait par avenant, avec maintien de l’enveloppe financière prévue. La programmation financière des PAPI doit être tenue à jour compte tenu de ces éventualités.

MISE 91 : PAPI

Un nouvel appel à projet est-il envisageable après le 31/12/2008

Réponse BPIGR :

il n’est pas prévu à ce jour de nouvel appel à projet. Cela étant dans la perspective de la directive inondation, en vigueur depuis le 26 novembre 2007, la construction de programmes d’action partenariaux et pluriannuels sur le modèle des PAPI, et tenant compte des conclusions de la mission d’évaluation en cours sur les PAPI, interviendra dans les 2-3 ans qui viennent.

MISE 91 : Servitude de sur-inondation

Existent-il des modèles de documents (arrêté préfectoral, convention collectivités/privé) pour l’établissement de servitudes de sur-inondation ?

Réponse BPIGR :

l’EPAMA a mis en place des survitudes de surinondation et des procédé d’indemnisation associés. Il est conseillé de prendre contact avec cet établissement pour obtenir des exemples de documents.

MISE 67 :

Le décret « ouvrages hydrauliques »  du 11/12/2007 a modifié l’article R.214-32 du Code de l’environnement : pour les digues et barrages quelle que soit leur classe (donc y compris pour les digues de classe D soumises à autorisation), les consignes écrites doivent être jointes au dossier « loi eau ».

Or l’article R.214-122 dispose que les consignes écrites des digues et barrages de classe D ne font pas l’objet d’une approbation par le préfet.

Comment gérer cette contradiction ?

Réponse BPIGR :

Le décret du 11/12/2007 a modifié la liste les pièces nécessaires à l’instruction des barrages et digues soumis à autorisation (art. R. 214-6) et pour ceux soumis à déclaration (R. 214-32).

Dans le cas des barrages de classe D, soumis à déclaration et des digues de classe D soumises à déclaration ou à autorisation, le dossier d’instruction doit comprendre les consignes écrites. Ces pièces sont des éléments rendus obligatoires par l’article R. 214-122 quelle que soit la classe. Dans le cas des ouvrages de classe D, que ça soit lors de l’instruction ou pour les ouvrages existants, les consignes ne sont pas soumises à l’avis du préfet.

Lors de l’instruction le SPE vérifie donc l’existence de telles consignes dans le dossier et leur complétude au regard de l’arrêté ministériel du 29 février 2008 (article 5).

# MISE 62

Question 1 :

La rubrique plan d'eau 3.2.3.0. doit elle être visée pour les aménagements suivants :

- pour les inondations par débordement d'un cours d'eau :

- les Zones d'Expansion de Crues (par simple débordement du cours d'eau dans le lit majeur avec canalisation des écoulements par des digues). Qu'en est il des casiers hydrauliques et des ZEC en déblais qui matérialisent en quelque sorte un bassin de stockage ;

- les retenues engendrées par un barrage en terre situé dans le lit majeur d'un cours d'eau, avec ou sans décaissement.

2) pour les aménagements de la lutte contre l'érosion des sols et les inondations par les eaux de ruissellement :

- ouvrages de stockage de type bassin de rétention pour les eaux de ruissellement, avec ou sans décaissement ;

- retenues engendrées par un barrage en terre situé en travers d'un vallon sec ;

- zones de stockage par débordement dans "le lit majeur" (principe de la ZEC appliqué à un vallon sec) avec ou sans décaissement .

Réponse BSDPE :

Dès lors qu'il y a création d'un plan d'eau, même temporaire, la rubrique s'applique.

Question 2 :

Concernant la rubrique 3.2.5.0 barrages de retenue : lorsque le barrage est fait en décaissant dans le lit majeur (on peut alors se trouver au même niveau que le terrain naturel) doit on appliquer la rubrique 3.2.5.0. A mon sens non puisque la plus grande hauteur mesurée verticalement entre le sommet de l'ouvrage et le terrain naturel sera la même.

Réponse DE question 2 : si l’ouvrage a une hauteur négative par rapport au terrain naturel, ie c’est uniquement un trou, alors non la rubrique ne peut pas s’appliquer.

### AMENAGEMENTS, TRAVAUX ET ENTRETIEN DE COURS D'EAU ET PLANS D'EAU

# MISE 15 : BARRAGES

Comment gérer les ouvrages ISP déjà réglementés au titre de la circulaire de 1970 ?

Comment intégrer les règles de l’art (maîtrise d’œuvre + réalisation) dans le cadre de l’instruction du dossier de déclaration ou autorisation « loi sur l’eau » (le document d’incidences doit-il par exemple préciser en quoi le projet est compatible avec les règles de l’art) ?

Les règles de l’art feront-elles l’objet d’une définition précise ? Dans l’attente, faut-il se baser sur le document élaboré par le Comité Français des Grands Barrages intitulé "Petits barrages - Recommandations pour la conception, la réalisation et le suivi" – Editions Cemagref ?

Réponse BPIGR :

les anciens arrêtés pris pour application de la circulaire 70-15 doivent être révisés ou abrogés. Des arrêtés doivent pris pour fixer divers échéances prévues par le décret du 11/12/2007, cf. §3.1 de la circulaire et les modèles d’arrêtés fournis.

Les règles de l’art servent d’éléments d’appréciation pour juger de la recevabilité et de l’acceptabilité du dossier. Le guide cité mais également d’autres disponible sur l’intranet de la DE peuvent servir de base. Le PATOUH peut également assister les SPE sur ce point.

Sécurité des ouvrages hydrauliques :

De quelle manière doivent être notifiées les nouvelles dispositions réglementaires introduites par le décret du 11 décembre 2007 ? Doivent-elles être notifiées par simple courrier ? Par arrêté préfectoral ? Si, oui, l’arrêté doit-il est présenté devant le Coderst ?

Réponse BPIGR :

extrait de la circulaire

Les articles R. 214-112 et R. 214-113 du code de l’environnement mettent en place quatre classes de barrages et de digues, A à D, selon l’importance de l’ouvrage et de la population protégée dans le cas des digues. Il vous appartient de classer chaque ouvrage concerné au regard des critères de ces articles. L’article R. 214-114 du code de l’environnement vous permet de modifier ce classement au regard de l’importance des risques engendrés pour la sécurité des personnes et des biens.

Les décisions préfectorales prévues par le décret du 11 décembre 2007 précité doivent être prises par voie d’arrêté préfectoral selon les modalités des articles R. 214-17 ou R. 214-39 du code de l’environnement. Ces décisions sont :

- la modification du classement d’un ouvrage (article R. 214-114 du code de l’environnement) ;

- le délai de réalisation de l’étude de dangers (article R. 214-115 du code de l’environnement) ;

- la  première échéance de la revue de sûreté des ouvrages existants au 1er janvier 2008 (articles R. 214-129, R. 214-139 ou R. 214-142 du code de l’environnement) ;

- la dispense de dispositif d’auscultation d’un barrage de classe A à C ou la demande d’auscultation d’un barrage de classe D (article R. 214-124 du code de l’environnement) ;

- le délai de mise en conformité de l’ouvrage aux dispositions des articles R. 214-122 à R. 214-124, R. 214-126 à R. 214-145 et R. 214-147 du code de l’environnement (article 14 du décret du 11 décembre 2007 précité).

Il convient à cette occasion de préciser la classe de l’ouvrage et de procéder à une actualisation des arrêtés antérieurs relatif à l’ouvrage, notamment l’abrogation des dispositions qui ont été prises pour l’application des circulaires 70-15 du 14 août 1970 et du 6 août 2003 précitées.

Vous traiterez en priorité les ouvrages des classes A et B.

Ce sont des arrêtés de prescriptions complémentaires (soumis à l’avis du codersrt) ou spécifiques (non soumis à l’avis du coderst).

Quand on indique que les ouvrages existants de classe B à D doivent être mis en conformité d’ici le 31 décembre 2012. En quoi cela consiste-t-il exactement ? Cela implique-t-il la réalisation de la première visite approfondie avant cette échéance ?

Réponse BPIGR :

cela signifie qu’avant le 31/12/2012, l’ouvrage doit être en conformité avec les exigences du décret : dossier, registre, consignes écrites (VTA, rapport de surveillance, d’auscultation, ...), le cas échéant revue de sûreté à jour…

MISE 67 :

L'entretien régulier  de cours d'eau par le propriétaire riverain est exclu de la rubrique 3210 et donc de procédure.

Lors d'une précédente question, la DE a précisé que l'application ou non de la procédure dépendait de la nature des travaux et non de la personne qui les réalise. Il en résulte que l'entretien régulier de cours d'eau fait par une collectivité (pour le compte des propriétaires riverains) est de même exonéré de procédure.

Or le L.215-15 mentionne une "autorisation au titre des L.214-1 à 6" pour les plans de gestion des opérations groupées d'entretien régulier.

Il semble donc y avoir contradiction et il y a lieu de préciser :

- si les opérations groupées d'entretien régulier de cours d'eau sont ou non soumise à déclaration ? à autorisation ?

- et si oui, au titre de quelle rubrique.

NB : Jusqu'à présent, les opérations légères d'entretien de cours d'eau (élagage, enlèvement d'embâcles, etc.), réalisée parfois sur de vastes linéaires par des syndicat de rivière, étaient traitées par des DIG "simples" (sans procédure "eau" superposée).

Réponse BPIGR :

Si une collectivité prend en charge l’entretien régulier d’un cours d’eau à la place des riverains, elle le fait :

soit dans le cadre de la procédure de travaux d’office : dans ce cas effectivement elle remplace un ou deux riverains et l’on pourrait considérer que l’on est dans le champ d’application du L215-14 sans procédure eau ;

soit dans le cadre d’une procédure d’urgence ;

soit en tant que propriétaire riveraine elle-même, et dans ce cas c’est le L215-14 qui s’applique ;

soit, et c’est le cas le plus fréquent, parce que l’entretien n’est pas fait depuis un certain temps sur un linéaire relativement important, par de nombreux riverains ce qui justifie que l’on puisse déclarer d’intérêt général l’opération d’entretien et justifier des dépenses publiques à la place des propriétaires privés ;

La prise en charge de l’entretien à la place d’une personne privée et des dépenses qui vont avec correspond à un détournement de fonds publics si elle n’est pas habilitée soit dans le cadre de l’exécution d’office (qui prévoit un remboursement des dépenses par le riverain privé), soit par la justification à travers la DIG du véritable intérêt général pour toute la collectivité de faire ces dépenses, donc il faut qu’il y ait suffisamment de riverains « dont l’obligation légale est prise en charge » ou de linéaire ou d’enjeu « public » en terme de sécurité, de qualité de l’eau, ou même d’atteinte du bon état, etc.

Il ne faut pas tourner autour du pot : à partir du moment où la prise en charge de l’entretien par les collectivités est justifiée, on se trouve en application du L215-15 avec déclaration ou autorisation au titre de la rubrique 3210 car on se trouve face à des opérations d’entretien qui de toutes façons doivent être faites à une échelle hydrographique cohérente. En gros la collectivité agit à la place de tous les riverains ou pour aucun, mais pas pour un ou deux en particulier.

### PECHE

62

Suite à un débat ce jour avec M. Drumetz de l'AEAP, j'aurais une question supplémentaire à faire remonter (en espérant bien sûr que ce ne soit pas trop tard). Elle concerne les modalités d'application de l'article L435-5 CEnv sur la rétrocession du droit de pêche. Peut-on l'appliquer et si oui comment (à ma connaissance, il n'y a pas encore de décret en conseil d'état pris pour l'application de cet article)?

Mission Pêche :

Un décret d'application est examiné actuellement (mai 2008) au Conseil d'Etat et devrait entrer en vigueur à l'automne 2008.

### PROCEDURE ET POLICE DE L'EAU

# MISE 62

Articulation procédures loi 1919 et loi sur l’eau :

Comment s’articulent les procédures loi énergie et loi sur l’eau ? L’arrêté de règlement d’eau doit-il viser les rubriques de la nomenclature relatives à la création d’un seuil, au prélèvement d’eau, à la modification de profil etc…ainsi que la rubrique 5.2.2.0. ?

Doit-on dissocier l’autorisation de créer des ouvrages dans le lit mineur qui relève de la loi sur l’eau (rubriques 3.1.1.0. etc…) de l’autorisation d’exploiter l’énergie hydroélectrique qui relève de la loi de 1919 ? (avec deux arrêtés distincts : un arrêté ouvrage et un arrêté de règlement d’eau)

Réponse BPIGR :

Il n’y a qu’une seule procédure pour les deux lois et une seule autorisation qui vaut pour les deux lois. Il n’y a pas à citer les rubriques de la nomenclature car le règlement d’eau-type qui est en fait le modèle de l’autorisation ne le prévoit pas.

Une réforme est en cours afin de simplifier l’imbroglio juridique tiré du maintien de cette double base légale.

Tous les détails d’application des textes relatifs aux installations hydroélectriques <4500KW se trouvent dans un projet de guide à disposition des services instructeurs sur l’intranet de la DE, rubrique hydroélectrcité :

http://intranet.ecologie.ader.gouv.fr/UserFiles/File/de/inondations/guide_instructions_hydroelectricite.doc

Question MISE49:

Les services de police de l’eau auront-ils un carnet à souche pour les contraventions de classe 4 dans un avenir prochain ?

Quand l’ONEMA aura son carnet pour les contraventions forfaitaires ?

Il n'est pas prévu pour le moment que les services police de l'eau disposent de carnets à souche. Seuls les agents de l'ONEMA disposeront de ces carnets. Actuellement en test dans certaines régions, sa mise en œuvre devrait être effective à l'automne.

MISE 38

Les travaux d’épuisement de nappe relatifs à la création de bâtiments relèvent a priori des seules rubriques 1120 et 1210 pour l’aspect prélèvement. Lorsqu’ils sont réalisés en milieu déjà urbanisé, ils peuvent avoir des conséquences graves pour certaines maisons ou ouvrages voisins anciens et mal fondés.

Quelles précisions doivent apparaître dans un tel dossier au titre de la législation sur l’eau au regard des risques d’impact sur les bâtiments et ouvrages voisins ? Faut-il exiger d’avoir une étude poussée permettant de vérifier que les conséquences potentielles sur les bâtiments et ouvrages voisins ont été soigneusement analysées et des mesures de surveillance adaptées envisagées ? Le cas échéant faut-il demander les compléments correspondants et rejeter le dossier si ceux-ci restent insuffisants ?

Réponse BSDPE :

Si les travaux d'épuisement de nappes ont des conséquences sur le bâti environnant, il s'agit d'un impact relatif à la construction et non aux milieux aquatiques. Cela relève du code de la construction et du code civil. Il convient de bien affirmer que l’autorisation n’est donnée qu’au titre de la loi sur l’eau et que le pétitionnaire doit s’assurer du respect des autres réglementations.

##### Questions SNS : enquête loi sur l’eau et enquête DUP

L'enquête publique loi sur l'eau peut-elle être conjointe avec l'enquête publique de DUP dans le cas d'une STEP? Ou bien les 2 enquêtes (qui sont de même type) doivent-elles être dissociées? Quel est le fondement juridique correspondant ?

Réponse BSDPE :

oui l'enquête publique peut-être conjointe, c'est même recommandé.

Question DDAF 77 : instruction des dossiers installations de stockage de déchets inertes

- Jusqu'au 17 octobre 2007 :

Le décret n°2006-302 du 15 mars 2006 fixait la procédure de délivrance de l'autorisation pour l'exploitation des installations de stockage de déchets inertes.

La circulaire de la DGUHC du 20 décembre 2006, qui vise le décret ci-dessus et le code de l'environnement, précisait que la procédure d'instruction des demandes d'autorisation était assurée par les DDE agissant pour le compte du ministère de l'écologie et du développement durable au titre du titre V du code de l'environnement (article L541-30-1). Il est noté que "cette instruction portera d'une part sur des questions d'aménagement et d'urbanisme et d'autre part sur les questions relatives à la nature et aux volumes des déchets à stocker et aux modes de conditionnement".

Si un dossier appelle des prescriptions au titre de la loi sur l'eau,

- la DDE instruit-elle et doit-elle les intégrer dans l'arrêté préfectoral d'autorisation dont un modèle est joint en annexe de la circulaire (en particulier dans l'article 5 et son annexe) ?

- ou bien faut-il que le service police de l'eau instruise l'aspect loi sur l'eau indépendamment de l'instruction DDE et fasse un autre arrêté?

Réponse BSDPE :

Si c’est ICPE ce n’est pas loi sur l’eau, sinon Il faut que le service police de l'eau instruise le dossier au titre de la législation eau si le projet a un impact sur la ressource.

- Depuis le 17 octobre 2007

Le décret n°2007-1467 du 17 octobre 2007 abroge tous les articles du décret n°2006-302 excepté l'article 11 dont les dispositions stipulent que "les exploitants des ISDI en cours d'exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté déposent avant le 1° juillet 2007 la demande mentionnée à l'article 2 (mon commentaire : abrogé!) sauf si l'exploitation doit cesser avant cette date"!!!....

#### Réponse BSDPE

La question va être vu en lien avec la DPPR

# MISE 62

- L’article R.214-7 du Code de l’Environnement, qui codifie l’article 3 du décret n° 93-742 ne parle plus du cas particulier des procédures d’autorisation inter-préfectorales. L’article suivant précise que le dossier est transmis au préfet de chaque département concerné. Doit-on continuer à procéder comme jusqu’à présent, c’est à dire en désignant un service coordonnateur (lorsque 2 départements sont concernés), ou y a-t-il lieu de prévoir une instruction indépendante dans chaque département ? L’enquête publique doit-elle être néanmoins conjointe ?

Le R214-41 précise désormais que "si plusieurs départements sont susceptibles d'être inclus dans le périmètre d'enquête ou si les opérations envisagées sont situées dans plusieurs départements, le préfet du département où doit être réalisée l'opération ou sa plus grande partie est chargé de cordonner la procédure".

MISE 67 :

Les routes forestières (avec leur cortège de fossés) sont de plus en plus imperméables, même en l'absence de revêtement de type bitume. Les risques qualitatifs sur ce type de route semblent négligeables par comparaison avec ceux d’une route « ordinaire » même faiblement circulée.

La rubrique 2150 doit-elle cependant être activée ?

Réponse BSDPE :

Si la création d'une route forestière entraîne une imperméabilisation du sol, alors le projet doit être soumis à dossier loi sur l'eau au titre de la rubrique 2.1.5.0.

# MISE 67

Dans l’article R. 214-99, le II dispose que «Dans le cas d’opérations pour lesquelles  les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt sont appelées à participer aux dépenses : »

- le dossier doit préciser (II,1°) « la liste des catégories de personnes publiques ou privées, physiques ou morales, appelées à participer à ces dépenses ; »

- le 2°, le 3°, le 4° et le 6° visent chacun « les personnes mentionnées au 1° »

Faut-il considérer les personnes du II comme étant celles mentionnées au 1° c’est-à-dire «  publiques ou privées, physiques ou morales » ou s’agit-il des propriétaires, voire des exploitants riverains du cours d’eau ? Il s 'agit de la liste détaillée demandée au 1°

Les personnes morales qui financent les travaux (ex : Conseil général) sont-ils viser par cette liste ?

Réponse BSDPE :

Le but initial du texte est de faire payer aux bénéficiaires tout ou partie des travaux dont ils bénéficient hors subvention. Le CG peut être dans plusieurs positions :

- il est maître d’ouvrage et alors c’est lui qui peut faire participer les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt

- il subventionne sans être bénéficiaire, il n’y a pas lieu de lui demander de payer en plus

- il est une des personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt et dans ce cas le maître d’ouvrage peut éventuellement lui demander une participation (cas peu courant).

### AGENCES

MISE 67 :

Les Agence de l’eau, de part l’affichage de leurs taux de financement et les programmations préalables au bouclage de l'instruction de dossier (en particulier assainissement) influencent lourdement le choix des collectivités.

Il est alors difficile, voire impossible, de réorienter les dossiers quand on estime, au cours de la procédure d’instruction du dossier « loi eau » que les choix faits ne sont pas optimaux.

Aussi, ne faut-il pas exiger des Agences qu’elles subordonnent leurs décisions de financement à l’aboutissement des dossiers « loi eau » (ou  a minima à un accord du SPE sur les choix effectués) ?

Réponse BSDPE :

Sans pouvoir explicitement les conditionner, les feuilles de route invitent à une coordination SPE-Agences qui vise précisément à éviter ces difficultés pour bien mettre en synergie les outils d'intervention de l'Etat sur les plans financiers et réglementaire.

### ORGANISATION DES SERVICES DE L'ETAT / MOYENS ET FONCTIONNEMENT

SNRS :

- Dans le cadre de la RGPP, quel est l’avenir de la police de l’eau dans les services navigation ?

- L’offre de formation de l’IFORE s’est développée mais les places sont très souvent limitées à une personne par service. Cela est problématique pour des formations telles que la formation à la police de l’environnement qui est un préalable obligatoire à l’assermentation. Est-il prévu des formations décentralisées supplémentaires pour répondre à la demande ?

Réponse BSDPE :

Les services navigation ne sont pas visés dans les décisions des conseils de modernisation de décembre et avril.

En terme d'organisation, la DE considère que les effectifs des SN ne sont pas à la hauteur des missions confiées et souhaite une évolution de la situation.

En ce qui concerne les formations :

- le refus de candidats n'est mis en oeuvre qu'en cas d'un nombre d'inscrits trop élevé, et non a priori ;

- l'organisation de formations décentralisées est souvent demandée. Elle se heurte pour l'instant à un trop faible nombre de formateurs, ce qui ne permet pas de multiplier les sessions. Les candidats formateurs sont appelés à se faire connaître auprès du bureau des services déconcentrés.

### AUTRES

# MISE 62

CASCADE

- Serait-il possible de prévoir dans CASCADE un endroit spécifique où noter les éventuelles pièces, résultats d’analyse etc… réclamés par arrêté préfectoral et de faire de cette information un critère de recherche ?

Réponse BSDPE :

- C’est une demande d’évolution bien notée. Il reste à bien définir les modalités pratiques de façon à répondre à la demande sans avoir à modifier trop fondamentalement l’organisation de CASCADE : faut-il simplement cocher une case lorsqu’il y a des demandes particulières ou faut-il identifier chacune d’entre elles dans CASCADE avec son échéance particulière. Quelles sont les liaisons à faire avec le module contrôle ? etc.

- Serait-il possible de prévoir de noter (par une case à cocher par exemple) lorsqu’un arrêté est abrogé et d’en faire un critère de recherche, afin de permettre de visualiser la liste des dossiers fonctionnels ?

Réponse BSDPE :

- Demande bien notée a priori relativement simple à réaliser sous réserve d’un chiffrage du CERIT

- Serait-il possible lors de l’affichage des catalogues de dossiers en fonction des critères de recherche de choisir nous-même les colonnes à afficher en fonction des informations qui nous intéressent ?

Réponse BSDPE :

- Nous avons prévu, par rapport aux données affichées à l’écran, de pouvoir choisir d’autres type de données qui seront alors affichées dans les extractions de type tableur (sortie excel). Ces types de données seraient sélectionnées dans un liste à choix. Ceci nécessite une grosse analyse parmi toutes les données qui sont renseignées pour un dossier dans CASCADE. Nous sommes preneur des données que vous souhaiteriez rapatrier ainsi.

- Un certain nombre de dossier correspondant à des procédures particulières ne peuvent pas être rentrées directement sous CASCADE : c’est le cas des dossiers relatifs aux travaux d’urgence (article R. 214-44), aux documents valant autorisation Loi sur l’Eau antérieurs à 1900 (pour lesquels nous pouvons avoir des APC), les dossiers de déclaration + DIG, ainsi que tous les dossiers relatifs à la Pêche (articles L.432-3, 6 et 9). Seront-ils intégrés ultérieurement à CASCADE ou doit-on les enregistrer sans rubrique identifiée et noter en commentaires la nature du dossier ?

Réponse BSDPE :

- Dans un premier temps nous avons exclu la procédure de travaux d’urgence car compte tenu justement de l’urgence et de la nécessité d’établir très rapidement, le plus efficace nous semblait de prendre un papier, d’écrire l’arrêté de le faire signer très rapidement au préfet. La demande de créer cette procédure est notée. Il restera à voir avec le CERIT quand elle sera programmée en fonction des charges et des priorités.

- Pour les opérations valant autorisation avant 1900, la procédure de régularisation n’est-elle pas suffisant ?

- La procédure DIG + déclaration est en train d’être revue. Les délais étaient incompatibles entre les nouveaux textes de déclaration et ceux de la DIG. Le décret entretien de cours a rectifié cela. Outre la procédure à remettre en forme il faut également réadapter l’ensemble des éditions correspondantes. La solution de l’enregistrer comme une DIG pour l’instant semble la plus pertinente.

MISE 67 :

Concernant la remontée des données via CASCADE (rapport annuel), les instructions n’étaient pas totalement claires entre données MISE et données SPE. Le rapport SPE contenait en effet des questions concernant d’autres services de la MISE : effectifs, suites judiciaires…

Il serait donc préférable de mieux distinguer ce qui relève strictement du SPE de ce qui relève de la MISE. A défaut, l’interprétation risque de varier d’un département à l’autre.

Réponse BSDPE : l'amélioration de l'exercice est en cours à partir de tous les éléments remontés

40

CASCADE :

Dans les remontées du bilan CASCADE apparaît le paramètre délai d’instruction pour les dossiers de déclaration.

Ce délai correspond visiblement au délai entre le récépissé attestant la complétude de la demande et l’accord du service de police de l’eau.

Lorsque l’on instruit concomitamment la forme et le fond (et ce dans le délai de 15 jours après dépôt de la demande au cours duquel soit on demande de compléments forme/fond, soit on prend un récépissé valant accord formel si tout va bien), on se retrouve avec une date de dossier complet identique à celle du dossier recevable, et le récépissé délivré vaut accord formel. Dans ces conditions, le délai qui est remonté automatiquement dans Cascade est de « zéro » ce qui n’est pas cohérent et ne reflète absolument pas l’activité d’instruction des services. Ne faudrait-il pas mettre un délai d’instruction qui correspondrait à la différence entre la date du dépôt de la demande initiale et l’accord formel du SPE ?

#### Réponse BSDPE

Le calcul des délais est apparu particulièrement complexe. Il sera réexaminé pour la remontées demandées en 2009