| - Direction Régionale - de l’Environnement - Nord - Pas de Calais |  |
| --- | --- |
| - Service de l’Eau, des Milieux Aquatiques et des Risques Naturels |  |
| - Affaire suivie par : - Sébastien Cosnier - tél : 03 59 57 83 36 – fax : 03 59 57 83 00 - sebastien.cosnier@npdc.ecologie.gouv.fr | - Note à l’attention de Jean-Michel Malé |

# Compte-rendu de la réunion Forages-géothermie, tenue le 30 juillet 2008

Présents :

DIREN : Sébastien Cosnier, Patrick Vervoitte

SDPE du Nord : Jean-Marc Valet (JMV)

SDPE du Pas-de-Calais : Pierre Bonnes

Entreprises de forage : AMCAL (Entreprise belge)

Cette réunion a été organisée par la DIREN suite à un appel de la société AMCAL demandant des informations sur la réglementation applicable en matière de forages et plus particulièrement en matière de géothermie. Les services départementaux de police de l’eau (SDPE) du Nord et du Pas-de-Calais, conscients des nombreuses infractions actuellement dans ce domaine d’activité, ont répondu présents afin de dialoguer avec cette société.

Le SDPE du Pas-de-Calais a déjà eu certains problèmes pour contrôler certains chantiers menés par la société AMCAL, notamment pour les phases de cimentation et d’acidification qui sont des moments cruciaux du forage. L’entrée en matière de la réunion est donc assez houleuse mais la communication finit par s’établir de manière plus constructive. Plus généralement, beaucoup d’entreprises belges travaillent en France sans respecter les obligations réglementaires de déclarations des forages à l’administration. Cela est problématique et pose des difficultés en terme de poursuites car la justice française est démunie lorsque la société est installée en Belgique.

JMV explique que la demande en matière de forages, que ce soit pour un usage d’alimentation en eau, d’irrigation ou de géothermie s’accroît beaucoup en ce moment. Il existe un effet boule de neige en matière de géothermie qui commence à se faire ressentir. Lorsqu’une personne d’un lotissement fait une demande qui aboutit, ses voisins sont tentés de s’équiper également.

Pour introduire la réglementation applicable, JMV explique que les services présents sont des services de police de l’eau et qu’ils n’ont pas vocation à contrôler la conformité réglementaire dans tous les domaines mais seulement sur l’eau. Néanmoins, lors de la préparation d’un projet, il indique que de nombreuses réglementations peuvent s’appliquer :

-déclaration d’intention de commencement de travaux

-réglementation SAGE si elle existe (l’Audomarois interdit notamment les forages dans certaines zones)

-les plans locaux d’urbanisme qui peuvent interdire certaines activités

-les périmètres de protection de captages

-les plans de prévention contre le risque inondations qui peuvent interdire tout affouillement ou remblais en lit majeur

Il explique qu’un assistant à maîtrise d’ouvrage doit pouvoir conseiller le porteur de projet sur toutes ces réglementations.

Il décrit ensuite les rubriques de la nomenclature « Eau » potentiellement concernées par un forage :

-la rubrique 1.1.1.0 : Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux souterraines, y compris dans les nappes d'accompagnement de cours d'eau (D).

Cette rubrique est associé à un arrêté précisant les prescriptions générales applicables (arrêté du 11 septembre 2003 modifié joint en annexe).

-la rubrique 1.1.2.0 : Prélèvements permanents ou temporaires issus d'un forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé étant :

- Supérieur ou égal à 200 000 m3/an (A) ;

- Supérieur à 10 000 m3/an mais inférieur à 200 000 m3/an (D).

La société AMCAL admet qu’elle n’a pas toujours fait de dossier de déclaration au titre de ces rubriques.

JMV explique ensuite que tout forage contrôlé qui n’a pas fait l’objet d’un dossier de déclaration au service de police de l’eau fait l’objet d’un procès verbal transmis au procureur.

Étant donné que la plupart du temps, le forage est soumis à déclaration et non à autorisation, le défaut de déclaration est une contravention de 5ème classe. Pour ces infractions , il y a prescription au bout d’un an. Il faut donc que la société AMCAL réfléchisse à tous les travaux qu’elle a effectués sans déclaration depuis un an en priorité.

AMCAL est d’accord mais précise qu’il souhaite que toute les sociétés du secteur soient mises sur un pied d’égalité et propose que les SDPE réunissent les sociétés de forages actives en Nord-pas-de-Calais pour leur rappeler les contraintes réglementaires. En effet, il pense qu’il y a distorsion de la concurrence si certaines société ne respectent pas les règles. Un dossier prend au moins une demi-journée voire plus à réaliser et cela a une influence sur les prix que pratiqueront les entreprises.

AMCAL demande ensuite qui traite la demande. JMV précise que c’est le guichet unique de la mission inter-services de l’eau (MISE) qui doit être destinataire du dossier. Les adresses des deux guichets uniques sont jointes en annexe (fichiers contacts).

JMV précise que les déclarations sont accordées dans un délai maximum de deux mois si le dossier est complet et régulier. Il se peut néanmoins que les SDPE s’oppose à la déclaration pour des raisons de localisation et/ou d’incidences inacceptables. La politique d’opposition à déclaration des SDPE du Nord-Pas-de-Calais pour les forages est la suivante :

Pour toutes les rubriques :

Lorsque le projet :

- ne respecte pas les prescriptions émises au niveau des DUP des captages d’eau potable

Sources potentielles d’information : DDASS

- remet en cause les objectifs de préservation Natura 2000

Sources potentielles d’information : Service Nature, Territoire et Aménagement de la DIREN. Le PNR et le conservatoire de Bailleul peuvent procéder à des inventaires faune-flore.

- porte atteinte à des espèces ou habitats d’espèces bénéficiant d’un statut de protection au titre des articles L.411-1 et L.411-2 du Code de l’Environnement, en particulier en zone humide.

Sources potentielles d’information : Service Nature, Territoire et Aménagement de la DIREN Le PNR et le conservatoire de Bailleul peuvent procéder à des inventaires faune-flore ; le CSP peut également détenir des informations à ce sujet.

- porte atteinte de manière irréversible aux zones humides

- remet en cause les usages autorisés à l’aval

- ne respecte pas les dispositions du SDAGE et du SAGE local

- est incompatible avec la gestion du risque inondation

Sources potentielles d’information : PPRI et AZI, zones préférentielles de stockage des eaux, remontée de nappes (BRGM), lit majeur, zone inondable connue…

- fait l’objet d’un refus du gestionnaire

- propose des mesures compensatoires irréalisables ou sans rapport avec les impacts qu’elles sont supposer compenser

- de manière générale, ne respecte pas toute autre réglementation liée à l’eau (ex : hydroélectricité)

Lorsque le dossier est irrégulier et que le pétitionnaire ne répond pas à la demande de la MISE dans le délai qui lui a été imparti.

Pour les rubriques concernant les forages :

    - Forage :

Eléments essentiels pour prononcer la régularité :

Eléments d’opposabilité :

- Si risque possible de pollution : forage sur site pollué

- Dans les périmètres de protection rapprochée (vigilance par rapport aux droits acquis)

Sources potentielles d’information :

- voir site BASOL - BASIAS

La société AMCAL précise ensuite que ses travaux sont bien fait et qu’il pense que la police de l’eau ne pourra pas constaté d’infractions ou de non conformité « techniques » sur les ouvrages quelle a créés. Une collaboration scientifique avec l’univesité de Lille a été entamée. Les belges semblent utiliser une autre méthode de cimentation plus économe en matériel et en temps mais pas moins efficace. PB et JMV lui répondent qu’ils ne sont pas contre cette méthode mais qu’ils aimeraient la faire valider par un expert, pourquoi pas via une mobilisation du centre d’étude technique de l’équipement (CETE).JMV et PB rappelle les prescriptions générales de l’arrêté ministériel du  septembre 2003.

Concernant les dossiers de déclaration, ils sont couplés, pour les forages d’une profondeur supérieure à 10 m d’une déclaration au titre du code minier (« instruite » par la DRIRE qui fournit alors un numéro BSS.

Il semble que les SDPE devrait être le premier interlocuteur et qu’il serait plus efficace en terme de visibilité que ce soit le guichet unique qui joigne ensuite la DRIRE pour la déclaration au titre du code minier. Une fiche code minier pourrait être ajoutée dans le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau afin de simplifier les choses.

En outre, l’ADEME qui donne des crédits d’impôts pour les projets de géothermie devrait être contactée. Elle pourrait utilement aiguiller les demandeurs vers le SDPE dans le cas où ils n’ont pas rempli les déclarations administratives nécessaires et conditionner ses crédits d’impôts au dépôt d’un dossier à la MISE.

Enfin, l’agence de l’eau a un manque a gagner lorsqu’ aucune déclaration n’est faite. En effet, elle perçoit une redevance sur les prélèvements. JMV précise qu’il faut bien placer le compteur sur le volume prélevé même s’il est réinjecté. En effet, il faut bien distinguer le prélèvement et l’usage. Même si l’eau ne fait pas l’objet d’un usage autre que le fonctionnement d’une pompe à chaleur, elle est prélevée puis réinjectée et doit donc être considérée comme tel.

PB souligne des problèmes d’installations géothermiques dépourvues de système de réinjections et dont le rejet se fait au milieu naturel ou dans les réseaux d’assainissement collectif. Cela n’est pas acceptable partout et doit être encadré.

En dernier point, il faut évoquer un nouveau décret concernant les prélèvements à usage domestique qui prendra effet à compter du 1er janvier 2009. Ce texte rend obligatoire le dépôt d’une déclaration en mairie pour tous les forages à usage domestique quelque soit leur débit et leur profondeur. Ce décret est joint en annexe.

Conclusions

Tous les participants s’accordent sur l’utilité de cette réunion. Il semble nécessaire de rassembler une nouvelle fois tous les acteurs du secteur afin de clarifier les règles applicables en matière de forages et de géothermie.

Les forages illégaux étant des sources de pollution importantes (mise en relation des nappes, introduction de pollution de manière directe dans les nappes…), il est capital qu’ils soit étroitement encadré  techniquement et réglementairement.

Les différents établissements publics de l’État (Agence de l’eau, ADEME) ainsi que la DRIRE devront également être associé aux réflexions afin de réorganiser les procédures afin de les rendre plus efficace et solides.