Cadre général des prestations

Les prestations définies dans le marché concernent les prélèvements et analyses effectuées dans le cadre des missions de police de l'eau (administratives et judiciaires) en charge du service de la navigation Nord – Pas-de-Calais / Service départemental de police de l'eau du Nord.

Le territoire géographique concerné est le département du Nord, ainsi que certains cours d'eau – dits « magistraux » - dans le département du Pas-de-Calais.

Les types de contrôles susceptibles d'être réalisés sont les suivants :

- Contrôles judiciaires d'industriels soupçonnés de pollution : rejets et milieux récepteurs,

- Contrôles en recherche de responsabilité (pollutions),

- Contrôles des systèmes d'épuration : rejets, déversoirs d'orage, eaux brutes, milieux récepteurs,

- Contrôles de la qualité de boues de stations d'épuration destinées à l'épandage agricole,

- Recherche des substances des annexes IX et X de la Directive Cadre sur l'Eau.

Les prélèvements demandés pourront être instantanés ou sur 24h00, asservis au débit ou non.

Ils pourront également être effectués par la police de l'eau : les prestations confiées au titulaire du marché se limiteront alors à la récupération des échantillons à Lambersart – 92 avenue Pasteur, et leur analyse.

Confidentialité

Les contrôles de police à effectuer sont essentiellement des contrôles inopinés. Il est donc interdit au titulaire de prévenir qui que ce soit des prélèvements qu'il réalisera ; l'information préalable des structures ou particuliers à contrôler étant de la seule compétence de la police de l'eau.

De même, la communication des résultats d'analyses à autrui relève de la compétence exclusive de la police de l'eau.

Toutefois, lorsque les structures ou particuliers auront été informés du contrôle par  la police de l'eau, le titulaire sera autorisé à contacter directement les intéressés pour l'organisation matérielle du contrôle (lieux et heures de RV, accès aux sites de prélèvement, remise des échantillons contradictoires, etc....). Dans tous les cas, la police de l'eau sera informée des modalités pratiques des contrôles et pourra accompagner le titulaire.

Délais

Le délai de réception des résultats d'analyses par la police de l'eau, compté à partir de la date de prélèvement prescrite dans le bon de commande , est de 3 semaines.

En cas d'urgence expressément demandée par la police de l'eau (pollution), ce délai est ramené à 1 semaine. Cette sujétion est alors rémunérée au titulaire par un prix du marché.

Le délai de retrait pour analyses des échantillons prélevés par la police de l'eau, et conservés sur son site à Lambersart, est de 24h00. Il part à compter de la date et l'heure de transmission au titulaire du bon de commande demandant les analyses

Remise des résultats d'analyses

Outre les résultats d'analyses, le titulaire indiquera, sur ses feuilles de résultats, les informations suivantes :

- Type de prélèvement : instantané ou sur 24 h, asservissement au débit ou non,

- Pour les eaux prélevées dans le milieu récepteur, le classement du paramètre mesuré par rapport aux classes de la grille de qualité du cours d'eau,

- Pour les boues de stations d'épuration, les valeurs limites de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998.

- Les noms et qualité des personnes ayant assisté (ou contribué) aux prélèvements.

Remise des échantillons

Dans toute la mesure du possible, les prélèvements s'effectueront en présence du représentant de la structure contrôlée. Un échantillon contradictoire serti sera fourni à ce représentant.

Le titulaire transmettra à la police de l'eau un document attestant de cette remise, signé par le représentant. En cas de refus de signature, ce refus sera mentionné en clair sur le document.