MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

CAHIER DES CLAUSES  PARTICULIERES

(CCP)

(CCP N°            du    /        /2008

Pouvoir adjudicateur

SERVICE DE LA NAVIGATION NORD – PAS-DE-CALAIS – SERVICE DEPARTEMENTAL DE POLICE DE L'EAU DU NORD

Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur (PRM)

Monsieur le Chef du service de la navigation Nord - Pas-de-Calais

Objet du marché

Prélèvements et analyses d'eau et de boues de stations d'épuration

Remise des offres

Date et heure limites de réception : le / / à h

Le présent CCP comporte 26 pages

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

SOMMAIRE

### Pages

ARTICLE PREMIER. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES	4

1-1. Objet du marché et Normes	4

1-2. Définition des parties contractantes	4

1-3. Point de départ du délai de réalisation	5

1-4. Passation des commandes	5

1-5. Décomposition en lots	6

1-6. Prestations intéressant la "Défense" - Obligation de discrétion	6

1-7. Contrôle des coûts de revient	8

1-8. Dispositions générales	8

ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE	9

ARTICLE 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES	9

3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)	10

3-2. Contenu des prix - Règlement des comptes	10

3-3. Variation dans les prix	10

3-4. Modalités de paiement direct	13

ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES	13

4-1. Durée du marché et délais d'exécution	13

4-2. Pénalités pour retard d'exécution	13

4-3. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution	14

ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE	14

5-1. Retenue de garantie	14

5-2. Avances	14

ARTICLE 6. QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS	14

ARTICLE 7. PREPARATION ET EXECUTION DU MARCHE	14

7-1. Conditions d'exécution	16

7-2. Formation	17

ARTICLE 8. CONTROLES, ADMISSIONS ET GARANTIES	15

8-1. Surveillance en usine, vérifications et essais	15

8-2. Admission	15

8-3. Garantie(s)	15

ARTICLE 9. RESILIATION	16

(14) ARTICLE 10. CLAUSES TECHNIQUES	16

(14) ARTICLE 10/11. DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES	17

10/11-1. Titre de l'article 10-1 .....	20

10/11-2. Titre de l'article 10-2 .....	20

ARTICLE 10/11/12. DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX	17

ANNEXE 1   DOMAINE DE competence du SPE DU NORD,  dans le pas-de-calais.........................................................................................18

ANNEXE 2 PROTOCOLE DE PRELEVEMENT DU SERVICE DE LA NAVIGATION / SPE DU NORD......................................................................19

ANNEXE 3 MEMOIRE DU TITULAIRE

CAHIER DES CLAUSES PARTICULIERES

# ARTICLE PREMIER. OBJET ET NORMES - DISPOSITIONS GENERALES

## 1-1. Objet du marché et Normes

Cadre général des prestations

Les prestations définies dans le marché concernent les prélèvements et analyses effectuées dans le cadre des missions de police de l'eau (administratives et judiciaires) en charge du service de la navigation Nord – Pas-de-Calais / Service départemental de police de l'eau du Nord.

Le territoire géographique concerné est le département du Nord, ainsi que certains cours d'eau – dits « magistraux » - dans le département du Pas-de-Calais (cf annexe 1 du présent CCP).

Les prélèvements et analyses participent aux types de contrôles suivants :

- Contrôles de rejets et d'impacts sur les milieux récepteurs (industries, agricultures, collectivités...),

- Recherche de responsabilités en cas de pollution,

- Contrôles administratifs des systèmes d'épuration : rejets, déversoirs d'orage, eaux brutes, milieux récepteurs,

- Contrôles de la qualité de boues de stations d'épuration destinées à l'épandage agricole,

- Recherche des substances des annexes IX et X de la Directive Cadre sur l'Eau.

Les prélèvements demandés pourront être instantanés ou sur 24h00, asservis au débit ou non.

Ils pourront également être effectués par la police de l'eau, notamment dans le cadre de procédures judiciaires : les prestations confiées au titulaire du marché se limiteront alors à la récupération des échantillons à Lambersart – 92 avenue Pasteur, et à leur analyse.

Dans tous les cas,  les commandes auprès du titulaire seront formulées de façon à ce qu'une seule équipe de prélèvements soit suffisante. Ainsi, aucune commande  de prélèvements concernant 2 communes différentes, le même jour et à la même heure, ne sera établie

Les prestations font l'objet d'un marché à bons de commande conformément aux dispositions de l'article 77 du Code des Marchés Publics.

Ces prestations doivent être conformes aux normes françaises homologuées ou équivalentes.

La référence des normes applicables figure dans le bordereau des prix unitaires et forfaitaires.

Il est précisé que les protocoles de prélèvements doivent être agréés, dans le cadre du présent marché, par le SPE du Nord. Celui du Service de la navigation / SPE du Nord figure en annexe 2 du présent CCP, à toutes fins utiles.

## 1-2. Définition des parties contractantes

### 1-2.1. Cotraitants

Pour le présent marché, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés cotraitants s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique.

Le groupement est solidaire lorsque chacun des prestataires membres du groupement est engagé pour la totalité du marché.

L’un des prestataires membres du groupement, désigné dans l’acte d’engagement comme mandataire, représente l’ensemble des membres vis-à-vis de la Personne Responsable du Marché (PRM), et coordonne les prestations des membres du groupement.

Si le marché ne désigne pas de cotraitant mandataire, celui qui est énuméré le premier dans l'acte d'engagement est considéré comme mandataire des autres cotraitants.

Toute notification d'une décision ou communication de la PRM est adressée au mandataire qui a seule qualité pour présenter des réserves.

### 1-2.2. Représentation de la personne responsable pour l'exécution du marché

Pour l'exécution du marché, la PRM est représentée, sous réserve de changement ultérieur, par :

1. Le chef d'arrondissement EAU, chef du service départemental de police de l'eau du Nord, pour assumer les fonctions suivantes :

- Réception des communications du titulaire avec le pouvoir adjudicateur, auxquelles il entend donner date certaine (article 2.52 du CCAG) ;

- Réception de la lettre recommandée du titulaire signalant les causes faisant obstacle à l'exécution du marché dans le délai contractuel (article 10.3 du CCAG) ;

- Notification des décisions et communications de la PRM faisant courir un délai (article 2.51 du CCAG) ;

- Signature et notification, en tant que représentant de la personne responsable pour l'exécution du marché, des décisions d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet lorsque celles-ci résultent strictement de dispositions contractuelles.

2. Les chefs des cellules de police de l'eau et de la cellule MISE pour assumer les fonctions suivantes :

a) Rédaction et signature des bons de commande

b) Réception de la facture (article 8.1 du CCAG) ;

c) Proposition d'acceptation ou de rectification de la facture et de complément de la facture (article 8.2 du CCAG) ;

d) Suspension du délai global de paiement s'il n'est pas possible, du fait du titulaire, de procéder aux opérations de vérifications ou à toutes autres opérations nécessaires au paiement ;

e) Information du titulaire de la suspension du paiement par le comptable assignataire ;

f) Vérifications quantitatives et qualitatives, qu'elles soient exécutées directement  par eux-mêmes ou, sous leur responsabilité, par des agents qu'ils désignent (articles 20.2 et 20.3 du CCAG).

## 1-3. Point de départ du délai de réalisation

Le bon de commande précise les conditions d'exécution des prestations, dont les délais pour les réaliser.

Ces délais sont précisés comme suit :

- Le délai de réception des résultats d'analyses par la police de l'eau, compté à partir de la date de prélèvement prescrite dans le bon de commande , est de 3 semaines.

- En cas d'urgence expressément demandée par la police de l'eau (pollution), ce délai est ramené à 1 semaine. Cette sujétion est alors rémunérée au titulaire par un prix du marché.

- Les échantillons prélevés par la police de l'eau, et conservés sur son site à Lambersart, devront être récupérés pour analyse avant 18h 00 si la demande d'enlèvement est exprimée le matin avant 12h00, ou avant 12h00 si la demande est exprimée la veille entre 12h00 et 18h00. Il part à compter de la date et l'heure de transmission au titulaire du bon de commande demandant les analyses (par messagerie internet ou par télécopie).

Il n'est pas prévu de prélèvement ou d'enlèvement d'échantillons le week-end.

## 1-4. Passation des commandes

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commandes signés par les chefs des cellules de police de l'eau ou de la cellule MISE, du service de la navigation :

Chaque bon de commande précise :

- La désignation et la catégorie des prestations ;

- La quantité commandée par catégorie ;

- Les prix unitaires et/ou forfaitaires ;

- Le montant par catégorie des prestations ;

- Le montant de la commande hors taxe, le montant de la TVA et le montant TTC ;

- Le mode de conditionnement des échantillons (flacons verre ou plastique) ;

- La date, l'heure et le lieu de contrôle à effectuer (cas où les prélèvements sont effectués par le titulaire),

- La structure en charge du prélèvement (titulaire ou PRM)

- La date et l'heure à partir de laquelle les contacts entre les structures/tiers et le titulaire pourront être autorisés (le cas échéant).

- La date limite de remise des résultats d'analyses

- La référence du marché.

Le pouvoir adjudicateur confie au titulaire, pendant toute la durée de validité du marché précisée à l'article 3-1 de l'acte d'engagement, l'exécution de la totalité des prestations ci-dessus définies, suivant commandes faites au fur et à mesure des besoins, toutefois pour des besoins occasionnels, il pourra être fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 77 III du Code des Marchés Publics (CMP).

## 1-5. Décomposition en lots

Les fournitures ne sont pas réparties en lots.

## 1-6. Prestations intéressant la "Défense" - Obligation de discrétion

### 1-6-1 Prestations intéressant la défense : sans objet.

1-6-2 Obligation de discrétion :

### Certains contrôles effectués par le titulaire s'effectueront dans le cadre de missions de police judiciaire.  Il est donc interdit au titulaire de prévenir qui que ce soit des prélèvements qu'il réalisera ; l'information préalable des structures ou particuliers à contrôler étant de la seule compétence de la police de l'eau

### De même, la communication des résultats d'analyses aux structures ou tiers contrôlés ainsi qu'à tout autre demandeur autre que les cellules de police de l'eau est formellement interdite, sous quelque forme que ce soit.

Toute demande de communication d'informations reçue par le titulaire ou les structures et personnes qui interviennent pour son compte, sera communiqué aux cellules de police de l'eau qui la traiteront.

### De même, compte tenu du caractère « inopiné » des contrôles, l'information préalable des structures ou des tiers à contrôler s'effectuera exclusivement par les cellules des polices de l'eau. Si toutefois des relations directes étaient nécessaires entre le titulaire et les structures ou les tiers à contrôler (communication des lieux et heures de RV, accès aux sites de prélèvement, remise des échantillons contradictoires, etc....), les bons de commande fixeront les dates et heures à compter desquelles ces relations seront autorisées.

Les contrôles de police à effectuer sont essentiellement des contrôles inopinés..

De même, la communication des résultats d'analyses à autrui relève de la compétence exclusive de la police de l'eau.

Toutefois, lorsque les structures ou particuliers auront été informés du contrôle par  la police de l'eau, le titulaire sera autorisé à contacter directement les intéressés pour l'organisation matérielle du contrôle . Dans tous les cas, la police de l'eau sera informée des modalités pratiques des contrôles et pourra accompagner le titulaire.

## 1-7. Contrôle des coûts de revient

Sans objet.

## 1-8. Dispositions générales

### 1-8.1. Mesures d'ordre social - Application de la réglementation du travail

Le titulaire est soumis aux obligations résultant des lois et règlements relatives à la protection de la main d'œuvre et aux conditions du travail.

En application de l'article R 324-4 du Code du Travail, le titulaire est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés dans les conditions fixés à cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le pouvoir adjudicateur, après mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu'il puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu'il a contrevenu à l'article 324-4 du code du travail.

Dans le cas de prestataires groupés, le respect de ces mêmes obligations par les cotraitants doit être assuré à la diligence et sous la responsabilité du mandataire.

En application de l'article R.341-30 du Code du Travail et avant la notification du marché, le titulaire doit remettre au pouvoir adjudicateur une attestation sur l'honneur indiquant s'il a ou non l'intention de faire appel, pour l'exécution du marché, à des salariés de nationalité étrangère et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés à exercer une activité professionnelle en France.

La proportion maximale des ouvriers d'aptitudes physiques restreintes rémunérés au-dessous du taux normal et courant des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de la même catégorie employés sur le chantier, ne peut excéder la proportion fixée par la réglementation en vigueur au moment de l'exécution du marché.

Il est rappelé que le personnel amené à manipuler des échantillons souillés (eaux usées, boues) doivent être à jour de leurs vaccinations courantes, ainsi que celle contre la leptospirose. Certains prélèvements pouvant être effectués à proximité ou à partir du milieu aquatique, toute personne intervenant pour le compte du titulaire devra également savoir nager.

### 1-8.2. Dispositions applicables en cas d'intervenants étrangers

En cas de litige, la loi française est seule applicable. Les tribunaux français sont  seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en français.

Si le titulaire est établi dans un autre pays de l'Union européenne sans avoir d'établissement en France, il facture ses prestations hors TVA et a droit à ce que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

En application de l'article R 324-7 du Code du Travail, le titulaire , s'il est établi ou domicilié à l'étranger, est tenu de produire tous les six mois jusqu'à la fin de l'exécution du marché, les documents demandés dans les conditions fixés à cet article.

En cas de non remise par le titulaire des documents susmentionnés, le pouvoir adjudicateur, après mise en demeure, notifiée par écrit et restée infructueuse, résilie le marché aux torts de celui-ci, sans qu'il puisse prétendre à indemnité et, le cas échéant, avec exécution des prestations à ses frais et risques, lorsqu'il a contrevenu à l'article 324-7 du code du travail.

La monnaie de compte du marché est l'euro. Le prix, libellé en euros, reste inchangé en cas de variation de change.

### 1-8.3. Assurances

- Les titulaires doivent être garantis par une police destinée à couvrir leur responsabilité civile en cas de préjudices causés à des tiers, y compris l'acheteur public, à la suite de tout dommage corporel, matériel et immatériel consécutif ou non, du fait de l'opération avant ou après son exécution.

Leurs polices doivent apporter les minimums de garantie suivants :

- dommages corporels : 4 500 000 € par sinistre ;

- dommages matériels et immatériels : 750 000 € par sinistre et par année.

- Sans objet

### 1-8.4. Clauses sociales et environnementales

# ARTICLE 2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Par dérogation à l'article 3.11 du CCAG, les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité :

A - Pièces particulières :

- L'acte d'engagement et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi ;

- Le présent Cahier des Clauses Particulières (CCP) et ses annexes éventuelles, valant Cahier des Clauses Administratives Particulières et Cahier des Clauses Techniques Particulières au sens de l'article 13 du CMP, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du pouvoir adjudicateur fait seul foi

- Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires

- Les bons de commande émis au titre du présent marché ;

B - Pièces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix tel qu'il est défini à l'article 3-3.2 du présent CCP.

- Le Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG) approuvé par le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

# ARTICLE 3. PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES COMPTES

## 3-1. Tranche(s) conditionnelle(s)

### Sans objet.

## 3-2. Contenu des prix - Règlement des comptes

### 3-2.1. Contenu des prix

Les stipulations du CCAG sont seules applicables.

### 3-2.2. Les prestations faisant l'objet du marché sont réglées par application des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix unitaires et forfaitaires.

3-2.3. Les modalités du règlement des comptes du marché sont les suivantes :

Les modalités de règlement du marché sont conformes aux articles 8.1, 8.2, 8.7 et 8 bis du CCAG.

Pour l'application du 2ème alinéa de l'article 8.2 du CCAG, le décompte, la facture ou le mémoire est complété par la mise en œuvre de la clause de variation des prix.

Par dérogation à l'article 8bis du CCAG, la référence aux articles 178 et 353 du Code des Marchés Publics (CMP) est remplacée par l'article 98.

Conformément aux dispositions de l'article 8.3 du CCAG, chaque bon de commande donne lieu à paiement partiel définitif.

Lorsque tous les bons de commande émis au titre du présent marché ont été exécutés, la PRM établit la récapitulation des paiements partiels définitifs déjà réglés ainsi que le solde à verser dont le montant est égal au montant du paiement partiel définitif correspondant au dernier bon de commande réalisé.

### 3-2.4. Modalités de paiement - Intérêts moratoires

Le délai global de paiement est fixé à 30 jours.

Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires au bénéfice du titulaire. Le taux des intérêts moratoires est celui de l'intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires ont commencé à courir augmenté de deux points.

Il est dérogé à la totalité des articles 8.4 et 8.6 du CCAG et fait application de l’article 98 du CMP et du décret 2002-232 du 21 février 2002.

Pour l’application des articles 2.39, 8.21 et 30.2 du CCAG, le terme "paiement" est substitué à celui de "mandatement".

## 3-3. Variation dans les prix

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du coût des prestations sont réputées réglées par les stipulations ci-après :

### 3-3.1. Les prix sont révisables par application d'une formule représentative de l'évolution du coût des prestations et suivant les modalités fixées aux articles 3-3.3 et 3-3.4.

### 3-3.2. Mois d'établissement des prix du marché

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois précédant la date limite de remise des offres indiquée en page 1 du présent CCP.

Ce mois est appelé "mois zéro" (m0).

### 3-3.3. Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour la révision des prestations faisant l'objet du marché est :

I :  Ingéniérie (ING)

Il est publié :

- sur le site internet de l'INSEE ;

- au Bulletin Officiel de la Concurrence, de la Consommation, et de la Répression des Fraudes (BOCCRF) ;

Les primes, pénalités, retenues et indemnités ne sont pas affectées par la mise en œuvre de la clause de variation des prix.

3-3.4. Modalités de révision des prix

Le coefficient de révision Cn applicable pour le calcul d'un acompte versé le mois n et du solde est donné par la formule :

Cn  =  0,125 + 0,875 ´ (In / Io)

| avec : | Io = | Valeur de l'index de référence I prise au mois d'établissement des prix ; |
| --- | --- | --- |
|  | In = | Valeur de l'index de référence I prise au mois de réalisation des prestations. |

La  périodicité de la révision suit la périodicité des acomptes.

En complément à l'article 10.44 du CCAG, et en application du premier alinéa de l'article 94 du CMP, la valeur finale des références utilisées pour l'application de cette clause est appréciée au plus tard à la date de réalisation contractuelle des prestations ou à la date de réalisation réelle si celle-ci est antérieure.

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur à celui qui doit être appliqué, il n'est procédé à aucune autre révision avant la révision définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index correspondant.

Pour la mise en œuvre de cette formule, les calculs intermédiaires et finaux sont effectués avec au maximum quatre décimales.

Pour chacun de ces calculs, l'arrondi est traité de la façon suivante :

- si la cinquième décimale est comprise entre 0 et 4 (bornes incluses), la quatrième décimale est inchangée (arrondi par défaut) ;

- si la cinquième décimale est comprise entre 5 et 9 (bornes incluses), la quatrième décimale est augmentée d'une unité (arrondi par excès).

### 3-3.5. Application de la taxe à la valeur ajoutée

Sauf dispositions contraires, tous les montants figurant dans le présent marché sont exprimés hors TVA.

Le montant des sommes dues est calculé en appliquant les taux de TVA en vigueur à la date du fait générateur de la TVA.

## 3-4. Modalités de paiement direct

Sans objet.

# ARTICLE 4. DUREE DU MARCHE ET DELAI DE REALISATION - PENALITES, PRIMES ET RETENUES

## 4-1. Durée du marché et délais d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans l'acte d'engagement.

## 4-2. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation à l'article 11.3 du CCAG, le titulaire n'est exonéré d'aucune pénalité.

### 4-2.1. Pénalités pour retard d'exécution

Par dérogation à l'article 11.1 du CCAG, le titulaire subit, en retard dans l'achèvement des prestations, la pénalité journalière de 20 euros. Ils sont applicables dés constat de retard par rapport à un délai fixé dans chaque bon de commande.

### 4-2.2. Pénalités pour retard d'exécution des délais distincts

Sans objet

## 4-3. Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

Sans objet

# ARTICLE 5. CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

## 5-1. Retenue de garantie

Sans objet.

## 5-2. Avances

Sans objet.

# ARTICLE 6. QUALITE, CONTROLE ET PRISE EN CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Sans objet

# ARTICLE 7. PREPARATION ET EXECUTION DU MARCHE

## 7-1. Conditions d'exécution

### 7-1,1, Prise en charge des fournitures

Sans objet.

### 7-1.2. Documentation technique

Sans objet.

## 7-2. Formation

Sans objet

# ARTICLE 8. CONTROLES, ADMISSIONS ET GARANTIES

## 8-1. Surveillance en usine, vérifications et essais

### 8-1.1. Surveillance en usine

Sans objet

### 8-1.2. Vérifications quantitatives

Sans objet

### 8-1.3. Vérifications qualitatives

Sans objet

### 8-1.4. Essais

Sans objet

## 8-2. Admission

Par dérogation à l'article 21.21 du CCAG, l'admission des prestations est prononcée dans les conditions suivantes :

le silence du pouvoir adjudicateur dans un délai de 15 jours à compter de la date de réception des résultats d'analyse, vaut admission des prestations

## 8-3. Garantie(s)

### 8-3.1. Garantie des prestations

Le titulaire garantit le pouvoir adjudicateur contre toutes les revendications des tiers relatives aux brevets, licences, et tout autre titre de propriétés intellectuelles ou industrielles des prestations faisant l'objet du présent marché.

Si le pouvoir adjudicateur est victime d'un trouble dans la jouissance des prestations exécutées, le titulaire doit prendre immédiatement les mesures propres à le faire cesser.

8-3.2. Garantie de suivi de la documentation

Sans objet

### 8-3.3. Garantie particulières

Sans objet.

# ARTICLE 9. RESILIATION

Dans l'hypothèse où le titulaire disparaîtrait par fusion, fusion-absorption ou absorption avec ou par une autre société, il est précisé que la mise au point de l'avenant de transfert est subordonnée à la réception immédiate par la PRM des documents énumérés à l'article 2.22 du CCAG complétés par l'acte portant la décision de fusion, fusion-absorption ou absorption et la justification de son enregistrement légal.

A défaut, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de résilier le marché en application de l'article 28 du CCAG.

Outre les cas et les conditions de résiliation du marché fixés à l'article 28 du CCAG, les hypothèses définies à l'article 47 du CMP entraînent, par dérogation au 28,2 du CCAG, la résiliation du marché, sans mise en demeure préalable, aux frais et risques du déclarant par décision de la PRM.

Les excédents de dépenses résultant de la passation d'un autre marché, après résiliation, sont prélevés sur les sommes qui peuvent être dues au prestataire, sans préjudice des droits à exercer contre lui en cas d'insuffisance. Les diminutions éventuelles de dépenses restent acquises au pouvoir adjudicateur.

# ARTICLE 10  CLAUSES TECHNIQUES

Remise des résultats d'analyses

Outre les résultats d'analyses, le titulaire indiquera, sur ses feuilles de résultats, les informations suivantes :

- Type de prélèvement : instantané ou sur 24 h, asservissement au débit ou non,

- Pour les eaux prélevées dans le milieu récepteur, le classement du paramètre mesuré par rapport aux classes de la grille de qualité du cours d'eau,

- Pour les boues de stations d'épuration, les valeurs limites de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998.

- Les noms et qualité des personnes ayant assisté (ou contribué) aux prélèvements.

Remise des échantillons

Dans toute la mesure du possible, les prélèvements s'effectueront en présence du représentant de la structure contrôlée. Un échantillon contradictoire serti sera fourni à ce représentant.

Le titulaire transmettra à la police de l'eau un document attestant de cette remise, signé par le représentant. En cas de refus de signature, ce refus sera mentionné en clair sur le document.

# ARTICLE 11  DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES

Sans objet

# ARTICLE 12  DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du CCP sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

a) CCAG

| CCP 1-3 | déroge à l’article | 10.11 |
| --- | --- | --- |
| CCP 2 | déroge à l’article | 3.11 |
| CCP 3-2.3 | déroge à l’article | 8 bis |
| CCP 3-2.4 | déroge aux articles | 8.4 et 8.6 |
| CCP 4-2 | déroge à l’article | 11.3 |
| CCP 4-2.1 | déroge à l’article | 11.1 |
| CCP 8-2 | déroge à l’article | 21.21 |
| CCP 9 | déroge à l’article | 28.2 |

b) CCTG

Néant

c) Normes françaises homologuées

Néant

d) Autres normes

Néant

ANNEXE 1

______

Liste des rivières canalisées et des canaux pour lesquels le service de la navigation exerce des missions de police de l'eau sur les sections  dans le Pas-de-Calais (extraits de l'arrêté ministériel du 7 novembre 2006)

| Rivières canalisées ou canaux | Origine | Extrémité |
| --- | --- | --- |
| Aa à grand gabarit | St Omer, jonction avec le canal de Neufossé | Le West |
| Scarpe supérieure | Corbehem | Jonction avec la liaison Dunkerque Escaut |
| Canal d'Aire | Bauvin | Aire sur la Lys |
| Canal de Calais | Le West, jonction avec la rivière Aa | Calais, Pont Mollien |
| Canal de la Deûle | Douai | Deulémont |
| Canal de Neufossé | Aire, jonction avec le canal d'Aire | Holque, jonction avec la rivière Aa |
| Canal du Nord | Arleux, jonction avec le canal de la Sensée | PK 30, extrémité amont du souterrain de Rouyaulcourt |

ANNEXE 2

#### PROCEDURE DU SERVICE DEPARTEMENTAL DE POLICE DE L'EAU DU NORD

PRELEVEMENT DES ECHANTILLONS D’EAU DANS LE CADRE DES CONTROLES INOPINES DE STATION D’EPURATION URBAINE – EDITION DU RAPPORT

1. OBJET ET DOMAINE D'APPLICATION

Cette procédure a pour objet de définir les modalités de prélèvement des échantillons d’eau dans le cadre du contrôle inopiné de station d’épuration urbaine, en vue de la réalisation des analyses physico-chimiques ou microbiologiques.

2. DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

Dossier station d’épuration du service compétent,

Arrêté Préfectoral ou Ministériel, Manuel d’autosurveillance,

Bilan annuel du SATESE.

3. DÉFINITIONS

Sans objet.

4. RESPONSABILITÉS ET FRÉQUENCE DES OPÉRATIONS

L’agent préleveur est responsable des opérations décrites au paragraphe 5

5. PROCEDURE

5.1 Matériel

- Préleveurs type monoflacon réfrigérés ISCO

- Préleveurs type monoflacon non réfrigérés, avec pains de glace

- Débitmètres type bulle à bulle, type ultra-sons et type vitesse/surface

- pH-mètre

- Oxymètre

- Conductimètre

- Thermomètre électronique

- Pluviomètre

- Glacière portatif pour le transport des échantillons

- Papier essuyeur de précision

- Lingettes désinfectantes

- Seau en plastique destiné aux mesures terrain

- Gants

- Eprouvette de 100ml

- Petit matériel pour fixation des sondes (noix, tiges inox, serre-joints, ….)

- 5.2 Réactifs

- Eau déminéralisée

Pour le pHmètre :

- Solution tampon pH 4

- Solution tampon pH 7

- Solution tampon pH 10

Pour le conductimètre :

- Solution de calibration de la conductivité

Pour l’oxymètre :

- Electrolyte

- Solution de nettoyage

5.3 Flaconnages

En fonction de l’analyse demandée les flaconnages nécessaires sont les suivants :

| Type de flacon | Flacon plastique stérile | Bécher ou Seau (mesures terrain) | Flacon carré plastique |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Contenance en litre | 1 | 0.2 mini | 1 | 2 |
| Nature du prélèvement | Sortie station d’épuration Eventuellement milieu récepteur (amont et aval) | Tous | Tous (minimum contenance 1 litre) |  |
| Usage | Microbiologie | pH, Conductivité, Turbidité | Physico-Chimie |  |

5.4 Préparation de l’intervention

Le programme de prélèvement est établi par le service départemental de police de l'eau (SPE) qui fournit aux services compétents la liste des contrôles (regroupés par journée) qui seront réalisés au cours du mois, en vue de mobiliser les agents concernés.

Le responsable de la station d’épuration contrôlée devra être tenu informé de l’intervention au dernier moment (si possible dès l’arrivée des agents sur le site).

Pour chaque intervention, le SPE prépare également :

- Le dossier relatif à la station à contrôler et la liste des paramètres à mesurer

- La liste des localisations possibles pour chaque point de surveillance (entrée, sortie de station, amont, aval du milieu récepteur, by-pass, etc…) définie sur la base du manuel d’autosurveillance, des derniers contrôles réalisés par le service ou par le SATESE.

- Les étiquettes d’identification des échantillons et les flacons

- Des cartes routières si nécessaire

- Les fiches terrain, le procès verbal d’intervention et les fiches de demandes d’analyses à compléter (modèles en annexe 2).

5.5 Préparation du matériel

Les modes opératoires spécifiques à chaque matériel correspondent aux notices fournies par les fabricants, la liste des documents existants est précisée en annexe 3.

Le pH mètre et l’oxymètre sont étalonnés tous les 15 jours par les agents de la cellule SPE.

5.6 Prélèvement des effluents traités en station d’épuration

A l’arrivée sur le site, l’agent doit rencontrer un responsable de la station d’épuration et réaliser une visite afin de s’assurer que les points de contrôle envisagés soient judicieux. Si la station d’épuration est en autosurveillance, la conformité du dispositif (entretien et état de fonctionnement des appareils) sera vérifiée.

Les échantillons doivent être prélevés avec toutes les précautions nécessaires. Cela implique que l’agent préleveur devra faire en sorte de ne pas souiller le matériel de prélèvement.

Pour tout contact avec les effluents, porter des gants.

Les prélèvements sont de type moyen 24h.

Avant la pose du matériel, soit avant chaque prélèvement, l’agent doit :

- Calibrer l’oxymètre à l’aide de la cellule spécifique de saturation

- Programmer les débitmètres : données spécifiques au canal de rejet si existantes ou à mesurer sur place (courbe de tarage, seuil rectangulaire ou triangulaire, …).

5.6.1 Mise en place du matériel de prélèvement des eaux en entrée de station.

Sur la fiche terrain, noter la température extérieure (prise à l’aide du thermomètre électronique) ainsi que les conditions climatiques. Seul un préleveur est à poser en entrée de station d’épuration.

###### Pose du Préleveur

- Installer un préleveur, de préférence réfrigéré, au point de contrôle retenu.

- S’assurer que la crépine soit au 1/3 de la hauteur d’eau.

- Paramétrer le préleveur en l’asservissant au temps : prise de 50 ml d’échantillon toutes les 15 minutes.

- Vérifier, à l’aide de l’éprouvette de 100ml, la quantité prélevée par prise. L’ajuster si nécessaire.

- Prélever à l’aide du seau un échantillon d’eau brute et mesurer (appareils portatifs) le pH, la température, la conductivité et l’oxygène dissous. Reporter les valeurs sur la fiche terrain. Après chaque utilisation, rincer à l’eau déminéralisée les appareils de mesure et les essuyer.

- Lancer le préleveur et reporter l’heure de début de prise d’échantillon sur la fiche terrain.

5.6.2 Mise en place du matériel de prélèvement des eaux en sortie de station.

Un préleveur ainsi qu’un débitmètre sont à poser en sortie de station d’épuration, au niveau de chaque point de rejet.

Un pluviomètre peut également être installé, il est dans ce cas relié au débitmètre. L’enregistreur du débitmètre centralise les données suivantes : pH, température, débit du rejet et pluviométrie durant les 24 heures.

###### Pose du Débitmètre

- Installer un débitmètre, de type bulle à bulle ou vitesse/surface selon les caractéristiques du canal de sortie. Sa localisation correspondra au point de contrôle retenu.

- Programmer le débitmètre si cela n’a pu être fait en 5.5. (données courbe/seuil à demander au responsable du site ou à mesurer sur l’ouvrage).

- L’appareil étant équipé d’une sonde pH et d’un thermomètre, relever les valeurs mesurées.

- Prélever à l’aide du seau un échantillon d’eau traitée et mesurer le pH, la température, la conductivité et l’oxygène dissous. Reporter les valeurs sur la fiche terrain. Après chaque utilisation, rincer à l’eau déminéralisée les appareils de mesure et les essuyer.

- Comparer les valeurs ainsi obtenues avec celles mesurées par le débitmètre, en ce qui concerne le pH et la température. Si un écart de plus de 0.3 est observé entre les deux mesures pH, réétalonner la sonde pH du débitmètre (si celle-ci est incriminée) à l’aide des solutions tampon pH 7, 4 ou 10. Recommencer la vérification précédente afin de s’assurer que les valeurs obtenues soient homogènes.

###### Pose du Préleveur

- Installer un préleveur, de préférence réfrigéré, au point de contrôle retenu dans le cadre de l’autosurveillance ou par le SATESE.

- S’assurer que la crépine soit au 1/3 de la hauteur d’eau.

- Paramétrer le préleveur en l’asservissant au débit : prise de 50 ml d’échantillon toutes les x m3.

« x » se détermine de la façon suivante :

Demander au responsable du site les débits journaliers mesurés en sortie les jours précédents l’intervention. Calculer la moyenne débitmètrique et diviser cette valeur par 100 (nombre de prise à réaliser sur 24h). On obtient la valeur x, correspondant au volume à compter duquel le préleveur effectuera une prise d’échantillon de 50ml.

- Vérifier, à l’aide de l’éprouvette de 100ml, la quantité prélevée par prise. L’ajuster si nécessaire.

- Lancer le préleveur et reporter l’heure de début de prise d’échantillon sur la fiche terrain.

- Indiquer également, sur la fiche terrain, à l’heure de début de prélèvement, l’index totalisateur du compteur débitmètrique (en sortie) de la station d’épuration.

5.6.3 Prélèvement des échantillons au niveau du/des by-pass.

Le contrôle des by-pass n’est à prévoir que dans certains cas bien précis :

- fonctionnement fréquent de l’ouvrage,

- ouvrage soumis au dispositif d’autosurveillance,

- selon les observations faites lors de la visite de la station d’épuration (5.6).

Un préleveur ainsi qu’un débitmètre peuvent être posés au niveau de chaque by-pass, selon le mode opératoire décrit en 5.6.2 (indiquer l’index totalisateur si existant).

Si le prélèvement ne peut être asservi au débit (pose d’un débitmètre impossible), celui-ci sera asservi au temps, sur le même critère qu’en 5.6.1.

5.7 Prélèvement des échantillons au niveau du milieu récepteur

Deux prélèvements sont effectués sur le milieu récepteur : un à environ 50 mètres l’amont du point de rejet et à un environ 50 mètres l’aval. Cette distance peut être révisée selon les spécificités du milieu récepteur.

Les appareils à installer sont des préleveurs non réfrigérés placés dans des caisses métalliques, qui seront asservis au temps.

Les prélèvements sont de type moyen 24h.

###### Mise en place du matériel

- Installer un préleveur, au point de contrôle retenu, sur la berge.

- Placer des pains de glace à l’intérieur afin de maintenir une température basse durant toute la durée du prélèvement.

- Placer la crépine, auquel est relié un flotteur (qui permet de la maintenir à une hauteur de 50 cm du niveau d’eau), à une distance suffisamment éloignée du bord du cours d’eau afin d’éviter la prise de vase ou matières en suspension.

- Paramétrer le préleveur en l’asservissant au temps : prise de 50 ml d’échantillon toutes les 15 minutes.

- Vérifier, à l’aide de l’éprouvette de 100ml, la quantité prélevée par prise. L’ajuster si nécessaire.

- Prélever à l’aide du seau un échantillon d’eau et mesurer (à l’aide des appareils portatifs) le pH, la température, la conductivité et l’oxygène dissous. Reporter les valeurs sur la fiche terrain. Après chaque utilisation, rincer à l’eau déminéralisée les appareils de mesure et les essuyer.

- Lancer le préleveur et reporter l’heure de début de prise d’échantillon sur la fiche terrain.

5.8 Arrêt des prélèvements au bout de 24h.

Le lendemain, stopper les prélèvements en réalisant les opérations suivantes :

- Prélever à l’aide du seau un échantillon d’eau à chaque point contrôlé et mesurer le pH, la température, la conductivité et l’oxygène dissous. Reporter les valeurs sur la fiche terrain. Après chaque utilisation, rincer à l’eau déminéralisée les appareils de mesure et les essuyer.

- Arrêter le préleveur et reporter la date ainsi que l’heure d’arrêt sur la fiche terrain.

- Homogénéiser l’ensemble du prélèvement et remplir les flacons conformément au 5.9

- Arrêter également les débitmètres (au même moment que l’arrêt du préleveur au point de contrôle considéré). Noter la valeur de débit indiquée sur le débitmètre sur la fiche terrain et y reporter également l’index totalisateur - à l’heure d’arrêt - du compteur débitmètrique (en sortie et by-pass éventuel) de la station d’épuration.

5.9 Homogénéisation et conditionnement d'un échantillon en vue de son analyse.

Pour chaque point de prélèvement, recueillir l’ensemble de l’échantillon et procéder de la manière suivante :

Agiter lentement le flacon et homogénéiser selon le mode opératoire repris en

annexe 4.

Préparer le nombre de flacons à fournir (confère 5.4) pour chaque point de contrôle.

Répartir l’échantillon homogénéisé dans les différents flacons nécessaires au laboratoire d’analyses. Remplir également, pour chaque point de prélèvement, un flacon de 1l en plastique (au minimum ou plus si demande spécifique) qui sera destiné au responsable de la station d’épuration.

-Analyses physico-chimiques :

Les paramètres à analyser sont ceux repris dans l’acte préfectoral autorisant la station d’épuration ou si ce dernier n’existe pas, dans l’arrêté ministériel du 22/12/1994. Les paramètres à analyser sont listés ci-dessous :

DCO, MES, DBO5, Ptotal, PO4, NTK, NH4, NO2, NO3 et Nglobal.

Cette liste peut être retenue en partie ou compléter selon les cas.

En ce qui concerne les lagune, la DCO et la DBO5 sont demandées sur échantillon filtré.

- Analyses bactériologiques :

Les stations d’épuration traitant la pollution bactériologique sont soumises à des normes en ce qui concerne certains germes pathogènes. Des flacons spécifiques stériles doivent être utilisés (confère annexe 1)

Les analyses couramment demandées sont notamment :

Coliformes totaux, Coliformes fécaux et Entérocoques.

5.10 Identification des échantillons

Chaque flacon doit être clairement identifié par une étiquette indiquant :

- la station d’épuration

- le type d’eau et le point de contrôle

- la date et l’heure de prélèvement

5.11 Renseignement des fiches d’intervention

1. Compléter la fiche de prélèvement en indiquant :

- la date et l’heure et les initiales de la personne effectuant le prélèvement

- la localisation exacte du prélèvement

- les modalités de prélèvement si elles diffèrent de celles prévues au paragraphe 5.6

- les résultats des mesures terrain

- les observations éventuelles

- le nombre de flacons de prélèvement

2. Compléter la fiche de demande d’analyses ainsi que le courrier qui seront joints aux flacons lors du dépôt au laboratoire.

3. Compléter le procès verbal d’intervention dont un exemplaire sera remis au responsable de la station d’épuration présent le deuxième jour d’intervention.

5.12 Acheminement des échantillons

Les flacons doivent être protégés des chocs et des contaminations extérieures possibles.

Les échantillons sont transportés en glacières réfrigérés (environ 5°C) et doivent être déposés au laboratoire le plus rapidement possible après le prélèvement :

- soit directement par les agents préleveurs,

- soit stockés au réfrigérateur situé au SPE et ce dans l’attente d’un ramassage effectué par le laboratoire d’analyses.

La température à l’arrivée au laboratoire ainsi que les températures minimales et maximales durant le transport doivent être maintenues à une valeur proche de 5°C.

5.13 Réception au laboratoire

Les modalités de réception et d’enregistrement des échantillons sont spécifiées par le laboratoire d’analyses.

Les échantillons sont stabilisés au laboratoire par les techniciens du service chimie selon les indications précisées dans leur procédure interne.

5.14 Edition du rapport du contrôle inopiné

Après réception des résultats d’analyses, rédiger le rapport en reprenant les éléments suivants :

- bilan d’intervention,

- tableau récapitulatif des résultats d’analyses pour chaque point de prélèvement, des normes à respecter pour le rejet, des valeurs limites de l’objectif qualité du milieu récepteur,

- courbe débitmètrique, courbe de mesure du pH, de la Température et de l’oxygène dissous,

- comparaison du débit mesuré par la station avec celui obtenu dans le cadre du contrôle inopiné,

- synthèse reprenant l’exploitation des données, les remarques et conclusions

La diffusion du rapport sera effectuée à l’ensemble des services concernés.

_____