MARCHE PUBLIC DE PRESTATIONS DE SERVICES

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET FORFAITAIRES

(BPU N°            du    /        /2008

Pouvoir adjudicateur

SERVICE DE LA NAVIGATION NORD – PAS-DE-CALAIS – SERVICE DEPARTEMENTAL DE POLICE DE L'EAU DU NORD

Personne Responsable du Marché représentant le pouvoir adjudicateur (PRM)

Monsieur le Chef du service de la navigation Nord - Pas-de-Calais

Objet du marché

Prélèvements et analyses d'eau et de boues de stations d'épuration

Remise des offres

Date et heure limites de réception : le / / à h

Le présent BPU comporte       pages et les annexes n°

| N° des prix | Désignation des prix | Norme | Norme labo | Unité de quantification | Seuil de quantification (< ou = à) | Seuil labo | Unité de rému-nération | Prix unitaire H.T en Euros |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Transport Le prix 001 rémunère les coûts de transport du personnel (salaires et indemnités compris) et du matériel nécessités par l'exécution des commandes du maître d'ouvrage. - Il s'applique lorsque des prélèvements sont demandés au titulaire à l'extérieur de la commune de Lambersart. - La quantité due est la distance aller et retour la plus courte calculée sur Mappy, entre l'adresse du Service de police de l'eau à Lambersart et la mairie de la commune dans laquelle le prélèvement est effectué. - Lorsque dans une journée, plusieurs prélèvement sont demandées dans des communes distinctes , cette quantité sera augmentée de la distance la plus courte calculée sur Mappy, entre les mairies des communes où les prélèvements sont effectués. - Lorsque le prélèvement demandé nécessite de retourner sur le site (prélèvement sur 24h), la quantité due tient compte de cette nécessité. - Le prix 001 ne rémunère pas les frais de transport du personnel et du matériel entre l'adresse du Service de police de l'eau à Lambersart et le (où les) laboratoires qui effectueront les analyses, lesquels restent à la charge du titulaire. |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Transport | - | - | - | - | - | Km |  |
|  | Eau – Prélèvements Les prix 002 à 006 rémunèrent les prélèvements d'échantillons à analyser. Ils comprennent le prélèvement proprement dit en quantité suffisante pour effectuer les analyses demandées (13 litres dans le cas des substances de la DCE, 2 litres dans les autres cas), le flaconnage, le sertissage, les frais de réfrigération et la remise d'un échantillon contradictoire au maître d'ouvrage ou au particulier qui fait l'objet du contrôle. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° des prix | Désignation des prix | Norme | Norme labo | Unité de quantification | Seuil de quantification (< ou = à) | Seuil labo | Unité de rému-nération | Prix unitaire H.T en Euros |
| 002 | Eau – Prélèvement d'un échantillon instantané |  |  | - | - | - | Unité |  |
| 003 | Eau – Prélèvement d'un échantillon sur 24 h non asservi au débit |  |  | - | - | - | Unité |  |
| 004 | Eau – Prélèvement d'un échantillon sur 24 h asservi au débit |  |  | - | - | - | Unité |  |
| 005 | Boues de station d'épuration – Prélèvement d'un échantillon |  |  | - | - | - | Unité |  |
| 006 | Eau – Prélèvement d'un échantillon DCE (instantané- 13 litres) |  |  | - | - | - | Unité |  |
|  | Eau – Analyses des substances prioritaires de l' annexe IX de la DCE du 23 octobre 2000. Les prix n° 010 à 018 rémunèrent les frais d'analyses et la fourniture des résultats au service départemental de police de l'eau à Lambersart, pour un échantillon donné. Ils comprennent les frais de récupération des échantillons à Lambersart et leurs transports au(x) laboratoire(s) d'analyse(s) du titulaire. Le prix n° 018 n'est applicable que lorsqu'il est globalement demandé l'analyse des 8 substances de l'annexe IX, sur un échantillon donné. Il n'est donc pas cumulable avec les prix n° 010 à 017. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° des prix | Désignation des prix | Norme | Norme labo | Unité de quantification | Seuil de quantification (< ou = à) | Seuil labo | Unité de rému-nération | Prix unitaire H.T en Euros |
| 010 | Aldrine |  |  | µg/l | 0,002 |  | Unité |  |
| 011 | Tetrachlorure de Carbone |  |  | µg/l | 12 |  | Unité |  |
| 012 | Total DDT Para-Para DDT |  |  | µg/l | 0,025 0,01 |  | Unité |  |
| 013 | Dieldrine |  |  | µg/l | 0,002 |  | Unité |  |
| 014 | Endrine |  |  | µg/l | 0,002 |  | Unité |  |
| 015 | Perchloroéthylène (tétrachloroéthylène) |  |  | µg/l | 10 |  |  |  |
| 016 | Trichloroéthylène |  |  | µg/l | 10 |  | Unité |  |
| 017 | Isodrine |  |  | µg/l | 0,002 |  | Unité |  |
| 018 | Ensemble des 8 molécules de l'annexe IX de la DCE (normes et seuils de quantification identiques) | - | - | µg/l | - | - | Forfait |  |
|  | Eau – Analyses des substances prioritaires de l' annexe X de la DCE du 23 octobre 2000. Les prix n° 019 à 053 rémunèrent les frais d'analyses et la fourniture des résultats au service départemental de police de l'eau à Lambersart, pour un échantillon donné. Ils comprennent les frais de récupération des échantillons à Lambersart et leurs transports au(x) laboratoire(s) d'analyse(s) du titulaire. Le prix n°053 n'est applicable que lorsqu'il est globalement demandé l'analyse des 33 substances de l'annexe X de la DCE, sur un échantillon donné. Il n'est donc pas cumulable avec les prix n° 019 à 052. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° des prix | Désignation des prix | Norme | Norme labo | Unité de quantification | Seuil de quantification (< ou = à) | Seuil labo | Unité de rému-nération | Prix unitaire H.T en Euros |
| 019 | Alachlore (PCT) |  |  | µg/l | 0,3 |  | Unité |  |
| 020 | Anthracène |  |  | µg/l | 0,1 |  | Unité |  |
| 021 | Atrazine |  |  | µg/l | 0,6 |  | Unité |  |
| 022 | benzène |  |  | µg/l | 1,7 |  | Unité |  |
| 023 | Diphényléthers bromés Decabromodiphenylether Octabromodiphenylether Pentabromodiphenylether |  |  | µg/l | 0,0002 |  | Unité |  |
| 024 | Cadmium et composés |  |  | µg/l | 0,2 |  | Unité |  |
| 025 | C10-13- chloroalcanes |  |  | µg/l | 0,1 |  | Unité |  |
| 026 | Chlorfenvinphos |  |  | µg/l | 0,06 |  | Unité |  |
| 027 | Chlophyrifos |  |  | µg/l | 0,03 |  | Unité |  |
| 028 | 1,2 - Dichloroéthane |  |  | µg/l | 10 |  | Unité |  |
| 029 | Dichlorométhane |  |  | µg/l | 20 |  | Unité |  |
| 030 | Di(2-éthylhexyl)phtalate(DEHP) |  |  | µg/l | 1,3 |  | Unité |  |
| 031 | Diuron |  |  | µg/l | 0,2 |  | Unité |  |
| 032 | Endosulfan (alpha-endousulfan) |  |  | µg/l | 0,0005 |  | Unité |  |
| 033 | Fluoranthéne |  |  | µg/l | 0,09 |  | Unité |  |
| 034 | Hexaclorobenzène |  |  | µg/l | 0,01 |  | Unité |  |
| 035 | Hexachlorobutadiène |  |  | µg/l | 0,1 |  | Unité |  |
| 036 | Hexachlorocyclohexane (gamma-isomère, Lindane) |  |  | µg/l | 0,002 |  | Unité |  |
| 037 | Isoproturon |  |  | µg/l | 0,3 |  | Unité |  |
| 038 | Plomb et ses composés |  |  | µg/l | 1 |  | Unité |  |
| 039 | Mercure et ses composés |  |  | µg/l | 0,05 |  | Unité |  |
| 040 | Naphtalène |  |  | µg/l | 1,2 |  | Unité |  |
| 041 | Nickel et ses composés |  |  | µg/l | 5 |  | Unité |  |
| 042 | Nonyphénols (4-(para)-nonylphénol) |  |  | µg/l | 0,03 |  | Unité |  |
| 043 | Octylphénols (para-tert-octylphénol) |  |  | µg/l | 0,01 |  | Unité |  |
| 044 | Pentachlorobenzène |  |  | µg/l | 0,0003 |  | Unité |  |
| 045 | Pentachlorophènol |  |  | µg/l | 0,04 |  | Unité |  |
| 046 | H.A.P (Benzo(a)pyrène), (Benzo(b)fluoranthéne), (Benzo(g,h,i)perylène), (Benzo (k)fluoranthéne), (indeno(1,2,3-cd)pyrène), |  |  | µg/l | 0,05 0,01 0,001 0,01 0,001 |  | Unité |  |
| 047 | Simazine |  |  | µg/l | 0,7 |  | Unité |  |
| 048 | Composés du tributylétain (Trybutylétain-cation) |  |  | µg/l | 0,0002 |  | Unité |  |
| 049 | Trichlorobenzène (1,2,4 - Trichlorobenzène) |  |  | µg/l | 0,4 |  | Unité |  |
| 051 | Trichlorométhane (Chloroforme) |  |  | µg/l | 2,5 |  | Unité |  |
| 052 | Trifluraline |  |  | µg/l | 0,03 |  | Unité |  |
| 053 | Ensemble des 33 molécules de l'annexe X de la DCE (normes et seuils de quantification identiques) | - | - | µg/l | - | - | Forfait |  |
|  | Eau – Analyses d'eau – Paramètres courants Les prix n° 059 à 093 rémunèrent les frais d'analyses et la fourniture des résultats au service départemental de police de l'eau à Lambersart, pour un échantillon donné. Ils comprennent les frais de récupération des échantillons à Lambersart et leurs transports au(x) laboratoire(s) d'analyse(s) du titulaire. Le prix n° 093 n'est applicable que lorsqu'il est globalement demandé l'analyse des 34 paramètres repris du prix 059 au prix 092, sur un échantillon donné. Il n'est donc pas cumulable avec les prix n°060 à 092. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° des prix | Désignation des prix | Norme | Norme labo | Unité de quantification | Seuil de quantification (< ou = à) | Seuil labo | Unité de rému-nération | Prix unitaire H.T en Euros |
| 059 | Température |  |  | °C | 0,5 |  |  |  |
| 060 | O2 dissous |  |  | mg/l | 1 |  | Unité |  |
| 061 | O2 dissous - saturation |  |  | ℅ | 1 |  | Unité |  |
| 062 | DBO5 |  |  | mg/l | 1 |  | Unité |  |
| 063 | DCO |  |  | mg/l | 5 |  | Unité |  |
| 064 | KMnO44h(oxydabilité) |  |  | mg/l | 1 |  | Unité |  |
| 065 | NO3- |  |  | mg/l | 2 |  | Unité |  |
| 066 | NH4+ |  |  | mg/l | 0,05 |  | Unité |  |
| 067 | NO2 |  |  | mg/l | 0,03 |  | Unité |  |
| 068 | NTK |  |  | mg/l | 0,1 |  | Unité |  |
| 069 | NH3 |  |  | mg/l | 0,001 |  | Unité |  |
| 070 | PO43- |  |  | mg/l | 0,1 |  | Unité |  |
| 071 | MeST |  |  | mg/l | 1 |  | Unité |  |
| 072 | Phosphore total |  |  | mg/l | 0,05 |  | Unité |  |
| 073 | Hydrocarbures |  |  | mg/l | 0,05 |  | Unité |  |
| 074 | SEC (substances extractibles au chloroforme) |  |  | mg/l | 0,1 |  | Unité |  |
| 075 | Phénols |  |  | mg/l | 0,01 |  | Unité |  |
| 076 | ABS (détergents) |  |  | mg/l | 0,1 |  | Unité |  |
| 077 | Fer |  |  | mg/l | 0,1 |  | Unité |  |
| 078 | Mn |  |  | mg/l | 0,05 |  | Unité |  |
| 079 | F |  |  | mg/l | 0,1 |  | Unité |  |
| 080 | Cu |  |  | mg/l | 0,01 |  | Unité |  |
| 081 | Zn |  |  | mg/l | 0,1 |  | Unité |  |
| 082 | As |  |  | mg/l | 0,01 |  | Unité |  |
| 083 | Cd |  |  | mg/l | 0,001 |  | Unité |  |
| 084 | Cr |  |  | mg/l | 0,01 |  | Unité |  |
| 085 | Pb |  |  | mg/l | 0,01 |  | Unité |  |
| 086 | Se |  |  | mg/l | 0,01 |  | Unité |  |
| 087 | Hg |  |  | mg/l | 0,0001 |  | Unité |  |
| 088 | CN- |  |  | mg/l | 0,01 |  | Unité |  |
| 089 | Cl- |  |  | mg/l | 10 |  | Unité |  |
| 090 | So42- |  |  | mg/l | 10 |  | Unité |  |
| 091 | Conductivité à 20°C |  |  | µs cm -1 | 50 |  | Unité |  |
| 092 | PH |  |  | mg/l | 0,1 |  | Unité |  |
| 093 | Ensemble des 34 paramètres de police de l'eau(normes et seuils de quantification identiques) | - | - | - | - | - | Forfait |  |
|  | Eau – Analyses d'eau – Autres paramètres physico-chimiques Les prix n° 095 à 098 rémunèrent les frais d'analyses et la fourniture des résultats au service départemental de police de l'eau à Lambersart, pour un échantillon donné. Ils comprennent les frais de récupération des échantillons à Lambersart et leurs transports au(x) laboratoire(s) d'analyse(s) du titulaire. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° des prix | Désignation des prix | Norme | Norme labo | Unité de quantification | Seuil de quantification (< ou = à) | Seuil labo | Unité de rému-nération | Prix unitaire H.T en Euros |
| 095 | Turbidité |  |  | NTU | 1 |  | unité |  |
| 096 | Détergents anioniques |  |  | mg/l | 0,1 |  | unité |  |
| 097 | Détergents cationiques |  |  | mg/l | 0,1 |  | unité |  |
| 098 | Cyanures |  |  | mg/l | 0,1 |  | unité |  |
|  | Eau – Analyses d'eau – Paramètres biologiques Les prix n°110 à 119 rémunèrent les frais d'analyses et la fourniture des résultats au service départemental de police de l'eau à Lambersart, pour un échantillon donné. Ils comprennent les frais de récupération des échantillons à Lambersart et leurs transports au(x) laboratoire(s) d'analyse(s) du titulaire. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° des prix | Désignation des prix | Norme | Norme labo | Unité de quantification | Seuil de quantification (< ou = à) | Seuil labo | Unité de rému-nération | Prix unitaire H.T en Euros |
| 110 | Coliformes fécaux |  |  | u/100 ml | 20 |  | unité |  |
| 111 | Coliformes totaux |  |  | u/100 ml | 20 |  | unité |  |
| 112 | Streptocoques fécaux |  |  | u/100 ml | 20 |  | unité |  |
| 113 | E. coli |  |  | u/100 ml | 20 |  | unité |  |
| 114 | Salmonella |  |  | u/l | 1 |  | unité |  |
| 115 | IBGN |  |  |  |  |  | unité |  |
| 116 | Indice diatomique |  |  |  |  |  | unité |  |
| 117 | Indice biotique |  |  |  |  |  | unité |  |
| 118 | Légionelle |  |  | u/l |  |  | unité |  |
| 119 | Chlorophylle |  |  |  |  |  | unité |  |
|  | Boues de station d'épuration Les prix n° 120 à 132 rémunèrent les frais d'analyses et la fourniture des résultats au service départemental de police de l'eau à Lambersart, pour un échantillon donné. Ils comprennent les frais de récupération des échantillons à Lambersart et leurs transports au(x) laboratoire(s) d'analyse(s) du titulaire. Le prix n° 132 n'est applicable que lorsqu'il est globalement demandé l'analyse des paramètres repris du prix 120 au prix 131, sur un échantillon donné. Il n'est donc pas cumulable avec les prix n°120.à 131. |  |  |  |  |  |  |  |
| N° des prix | Désignation des prix | Norme | Norme labo | Unité de quantification | Seuil de quantification (< ou = à) | Seuil labo | Unité de rému-nération | Prix unitaire H.T en Euros |
| 120 | Cadmium |  |  | mg/kg MS | 0,1 |  | unité |  |
| 121 | Chrome |  |  | mg/kg MS | 1 |  | unité |  |
| 122 | Cuivre |  |  | mg/kg MS | 1 |  | unité |  |
| 123 | Mercure |  |  | mg/kg MS | 0,1 |  | unité |  |
| 124 | Nickel |  |  | mg/kg MS | 1 |  | unité |  |
| 125 | Plomb |  |  | mg/kg MS | 1 |  | unité |  |
| 126 | Zinc |  |  | mg/kg MS | 1 |  | unité |  |
| 127 | Chrome + Cuivre + Nickel + Zinc |  |  | mg/kg MS | 1 |  | unité |  |
| 128 | Total des 7 principaux PCB (PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) |  |  | mg/kg MS | 0,1 |  | unité |  |
| 129 | Fluotanthène |  |  | mg/kg MS | 0,1 |  | unité |  |
| 130 | Benzo (a) fluoranthène |  |  | mg/kg MS | 0,1 |  | unité |  |
| 131 | Benzo (a) pyrène |  |  | mg/kg MS | 0,1 |  | unité |  |
| 132 | Ensemble des 12 paramètres de police de l'eau(normes et seuils de quantification identiques) |  |  | mg/kg MS |  |  | unité |  |
|  | Prestations particulières Les prix n° 140 et 141 s'appliquent uniquement aux flaconnages utilisés par la police de l'eau, lorsqu'elle fait elle-même les prélèvements. Ils ne sont donc pas cumulables avec les prix 002 à 006. Ils comprennent les frais de livraison sur le site de la police de l'eau à Lambersart. Le prix 142 rémunère la plus-value pour remise en urgence des résultats d'analyses, lorsque le délai fixé par la police de l'eau pour cette remise est inférieur à une semaine. Il s'applique à l'échantillon à analyser en urgence. |  |  |  |  |  |  |  |
| 140 | Flacons en verre à col large de 1litre pour prélèvement d'eau |  |  |  |  |  | unité |  |
| 141 | Flacons en plastique à col large de 1litre pour prélèvement d'eau |  |  |  |  |  | unité |  |
| 142 | Plus-value pour urgence |  |  |  |  |  | unité |  |

Dressé quant au cadre et seuils                               Rempli quant aux prix, normes et seuils

de quantification                                                       laboratoire

A                  le                                                           A                       le

La personne responsable du marché                        Le titulaire