## Slide 1: Unité de Traitement avec Agrément
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Juin 2010
Réglementation
L’article 7 de l’arrêté de 7 septembre 2009 modifié par l’arrêté du 7 mars 2012 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5, détaille les modalités concernant les systèmes de traitement autre que les traitements dit « classiques».
« Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités décrites à l’article 8 ».
La liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques correspondantes sont publiées au Journal Officiel de la République française par avis conjoint du ministre chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l’information du consommateur et des opérateurs économiques.
www.assainissement-non-collectif. developpement-durable.gouv.fr
Pour l’implantation de ce type de filière, une surface moyenne de 10 à 15 m² est nécessaire. Le dimensionnement de l’installation est effectué selon le nombre d’équivalents habitants.
Technique
Eaux usées
brutes
Prétraitement
Eaux usées
prétraitées
Filière compacte à média filtrat
Prétraitement
Eaux usées
traitées
Rejet
Situation 1
Situation 2
Les différentes types de filières agréées
Principe de l’installation de chaque filière
À culture fixée
À culture libre
Microstation d’épuration
Filtre planté
Filière à média filtrant
Zéolithe
Laine de roche
Fibre de coco
Noisette
Xylit
Ecorce de pin
Roseaux
Massettes
Situation 3
Micro station d’épuration
Filtre planté
Eaux usées
prétraitées
Iris
Notes: <number>

## Slide 2
Propriété d’AMODIAG Environnement. Reproduction interdite. Créé en Juin 2016
Filières de traitement en cours d’agrémentation
Micro-station d’épuration à culture fixée ou à culture libre
Traitement par massif filtrant compact
Exemples de massif
Fibre de coco
Laine de roche
Zéolithe
Unité de Traitement avec Agrément
Xylit
Noisette
Ecorce de pin
Notes: <number>