CADRE DU BORDEREAU DES PRIX

Objet : Fourniture de deux bouées directionnelles de mesure d'états de mer

| Prix | Désignation | Quantité | Prix Unitaire HT en € | Prix HT en € |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fourniture et livraison d’une bouée directionnelle de mesure de houle, transmission radio des données, système de localisation, mémoire interne de sauvegarde des données d’une capacité d’un an, capteur de température de la mer, autonomie électrique minimale de 12 mois, peinture, élastomère pour une profondeur de mouillage inférieure à 100 mètres. | 2 |  |  |
| 2 | Fourniture et livraison d’un récepteur radio. | 2 |  |  |
|  | TOTAL des prix 1 et 2 HT |  |  |  |
| 3 | Option : Fourniture et livraison d’un triangle anti-retournement | 2 |  |  |
| 4 | Option : Fourniture et livraison du logiciel de traitement et stockage des données. | 2 |  |  |
|  | ### TOTAL des prix 1,2,3 et 4 HT |  |  |  |

| Approuvé par A Le | Signature(s) du (des) soumissionnaires A Le |
| --- | --- |